Совет Нижнечернавского муниципального образования

Вольского муниципального района

Саратовской области

РЕШЕНИЕ

от 04 сентября 2006 года             № 1/14-28

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании ст.34 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных Приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003 г., регистрационный №4838, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в Нижнечернавском муниципальном образовании пожары

Совет Нижнечернавского муниципального образования

РЕШИЛ:

Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение 1).

Администрации Нижнечернавского муниципального образования разработать и утвердить таблички с перечнем первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые разместить у входа в помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан муниципального образования.

3.Довести до сведения жителей Нижнечернавского муниципального образования необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на главного специалиста администрации Нижнечернавского муниципального образования Гунину Л.В.

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Нижнечернавского

муниципального образования                                                      А.П. Кузьмин

Приложение № 1

к Решению Совета Нижнечернавского

муниципального образования

№ 1/14-28 от  04 сентября 2006г.

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, систем обнаружения оповещения о пожаре

1. В целях обеспечение первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

2.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель ОП-5, 1 ведро, 1 лопата |
| 2 | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1 огнетушитель ОП-5, 2 ведра, 1 лопата |
| 3 | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 огнетушитель ОП-5, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 4 | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 2 огнетушителя ОП-5, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор. 1 лестница |

3. Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации людей рекомендуется установка в жилых помещениях и строениях автономных дымовых пожарных извещателей.

Глава Нижнечернавского

муниципального образования                                                        А.П. Кузьмин