Таблица № 5

Перечень услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества, многоквартирных домов включенных в состав размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

| № п/п | Наименование услуг | Перечень и вид работ, включенных в тариф по таблицам №1, №2 приложения №1 и таблица №4 | #### Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая эксплуатация жилищного фонда: |  |  |
| 1.1 | ## Управление жилищным фондом | -Обеспечение сохранности и нормального функционирования переданного в управление недвижимого имущества; -Осуществление планового надзора за техническим состоянием объектов, переданных в управление, обеспечением их содержания и ремонта в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями; - Организация работ по обследованию объектов с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в том числе сезонной), пригодности для проживания, необходимости проведения текущего и капитального ремонта; - планирование работ по содержанию и ремонту переданных в управление объектов; - планирование финансовых и технических ресурсов; - Заключение договоров с подрядчиками; Осуществление систематического контроля над качеством услуг, работ подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств; - финансирование работ и услуг подрядчиков (участников процесса производства работ, услуг) в соответствии с заключенными договорами; - Сбор платежей граждан с нанимателей и собственников помещений, в том числе за коммунальные услуги; - Взыскание задолженности за ЖКУ; - Ведение технической документации на переданные в управление объекты; - Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству предоставления ЖКУ, в соответствии с Постановлениями правительства РФ от 23 мая 2006г.№ 307, 13августа 2006 г. №491; - Выполнение функций, связанных с регистрацией граждан: ведение паспортной работы, взаимодействие с органами правопорядка, проведение мероприятий по гражданской обороне и др. | # Постоянно |
| 1.2 | Техническое обслуживание, содержание общих строительных конструкций и осмотр вентиляционных каналов | Работы по содержанию в исправном состоянии элементов конструкций жилых домов, обеспечение нормального функционирования здания и проверка работоспособности вентканалов. | # Два раза в год |
| 1.3. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового оборудования в том числе: |  |  |
|  | - электросети водопровод, водоотведение центральное отопление и горячее водоснабжение Устранение аварийных ситуаций внутридомового оборудования | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, мелкий ремонт электропроводки и др.) Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков. Плановые и внеплановые осмотры. Выявление дефектов для включения работ в план на следующий год. Комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии систем внутридомового оборудования, заданных параметров и режимов работы оборудования и технических устройств. В результате чего обеспечивается нормальное функционирование инженерных систем в течение установленного срока службы с использованием необходимых объемов материальных и финансовых ресурсов. Контроль за техническим состоянием внутридомовых сетей ( плановые и внеплановые осмотры). Оперативное устранение аварий конструкций и инженерного оборудования жилых зданий, сетей и объектов, обеспечение нормального функционирования жилищного фонда. Состав аварийной службы комплектуется исходя из объема и технического состояния обслуживаемого жилищного фонда. Аварийная служба осуществляет: устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и находящихся в собственности или на обслуживании жилищных организаций, обслуживаемых аварийной службой; ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, находящихся на обслуживании жилищных организаций; в нерабочее время обеспечение безопасности при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии, или же принятия мер через местные органы самоуправления по переселению граждан из помещений, угрожающих безопасности проживания; содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. - Течи в водопроводных, отопительных, горячего водоснабжения и водоотводящих устройствах. - неисправность аварийного порядка трубопроводов и их сопряжении (фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Двенадцать раз в год Два раза в год 1 сутки Немедленно |
| 1.4. | Внутридомовое газовое оборудование | В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170, определяющими требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда. Управляющая организация должна своевременно заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт ( в том числе замену) внутренних устройств газоснабжения. | Постоянно на договорной основе с специализированной организацией |
| 1.5 | Прочие работы | Различный вид работ | По мере необходимости |
| 1.6. | Санитарная уборка жилищного фонда | Влажная уборка межквартирных лестничных площадок и лестниц. Сметание мусора Мытье окон | 1 раз в неделю 3 раза в неделю 1 раз в 3 месяца |
| 2. | ### Текущий ремонт жилищного фонда |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт общего имущества | Затраты по текущему ремонту от общего тарифа составляют – 22% и включают в себя ремонтные работы общего имущества, внутридомового оборудования и систем внутридомового оборудования (электро, водороводных, водоотводящих, теплофикационных, горячего водоснабжения). Перечень работ по текущему ремонту, входящих в плату за ремонт общего имущества многоквартирного дома в таблице №6 | По планам, составленным на основании весеннее – осенних осмотров |
| 3. | Вывоз ТБО | Вывоз крупногабаритных отходов, включен в объем работ по вывозу твердых бытовых отходов от населения. В холодное время года ( при температуре –50 С и ниже) сроки хранения твердых бытовых отходов в контейнерах В теплое время года ( при температуре +50 С и выше) сроки хранения твердых бытовых отходов в контейнерах Уборка контейнерных площадок производится во время вывоза ТБО из контейнеров | Не более 3-х суток Не более суток То же |
| 4. | Лифты | ## Проверка и текущий ремонт сигналов неисправности лифта из кабины, проверка и текущий ремонт освещения, проверка точности остановок и работы лифта по приказам и текущий ремонт устройства управления, проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ), проверка купе кабины лифта с раздвижными дверями, проверка санитарного состояния крыши кабины и приемника шахты, проверка машинного помещения, техническое освидетельствование лифтов и проведение электроизмерительных работ на лифтах, влажное подметание и мытье пола кабины, протирка и мытье стен и дверей кабины лифта. (стоимость электроэнергии включена в тариф.) Неисправности лифта. Допустимые перерывы в работе лифта за расчетный период (месяц) | Не более одних суток 72 часа за месяц |
| 5. | Очистка септика в жилых домах, имеющих местную канализацию и услуги по вывозу фекалий из дворового туалета. |  | По мере необходимости |

Наниматели жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственники жилых помещений производят оплату за потребленную электроэнергию для освещения мест общего пользования по показаниям общедомовых (коллективных) приборов учета.

Таблица № 6

Перечень работ, включенных в плату за текущий ремонт

1.ФУНДАМЕНТЫ:

Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.; устройство фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.); устройство и ремонт вентиляционных продухов; ремонт отмостки (частично 100%); восстановление приямков, входов в подвалы.

2. СТЕНЫ И ФАСАДЫ.

Заделка трещин и расшивка швов; заделка отверстий, гнезд, борозд; восстановление отдельных простенков, перемычек и карнизов; ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей; смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен; замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливок на оконных проемах -10%; восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки – 10 %; ремонт и окраска фасадов одно и двух этажных зданий.

3. ПЕРЕКРЫТИЯ.

Частичная замена отдельных элементов деревянных перекрытий (участок междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки; заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях; утепление верхних полок и стальных балок  на чердаке, окраска балок.

4.КРЫШИ.

Усиление отдельных элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов,  лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки; все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочее – 10%; частичный ремонт водосточных труб; ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов – 10 %; замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц. Стремянок. Гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением  водонепроницаемости места крепления; восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов; восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продуктов; дополнительное утепление чердачного покрытия – до 10 %; ремонт слуховых окон и выходов на крыши; оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов.

5.ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ.

Смена, восстановление отдельных элементов. Частичная замена оконных и дверных заполнений – до 5%; установка доводчиков пружин, упоров и пр.; смена оконных и дверных приборов.

6. МЕЖКВАРТИРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Смена отдельных участков деревянных перегородок – 10%; заделка трещин плитных перегородок; заделка сопряжений

Со смежными конструкциями и др.

7. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА (зонты, козырьки)  НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ, ПОДВАЛЫ.

Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок; замена отдельных ступеней, проступей, подступенков; частичная замена и укрепление металлических перил и элементов деревянных лестниц; восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы; устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвалы

8.ПОЛЫ

замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах. Относящихся к общему имуществу дома.

9.ПЕЧИ И ОЧАГИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ ОДНОЙ КВАРТИРЫ

Все виды работ по устранению неисправности печей и очагов, перекладка их в отдельных случаях; перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков, боровов.

10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Восстановление штукатурки стен  и потолков отдельными местами; все виды малярных стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках).

11. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.

Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов запорной и регулировочной арматуры до первого вентиля (общего имущества); установка (при необходимости) воздушных кранов; утепление труб, приборов расширительных баков, пандусов; восстановление разрушенной изоляции.

12. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Уплотнение соединений, устранение течи утепление,  укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции, трубопроводов, гидравлическое испытание системы; утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке; замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц; замена внутренних пожарных кранов; прочистка ливневой канализации, дренажа.

13. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА.

Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети квартир (кроме мест общего пользования); замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключателей, штепсельные розетки) общего имущества; замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей в вводнораспределительных устройств, щитов; замена и установка  фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением обще домовых помещений и придомовых территорий; замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания.

14. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Смена отдельных участков и устранение не плотностей вентиляционных коробов, шахт и камер .

15. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЩЕДОМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА,

(Работы, производимые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованным государственными надзорными органами)

Лифты; автоматизированные тепловые пункты; узлы учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего водоснабжения; системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием.

Руководитель аппарата							О.Н.Сазанова