ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 апреля 2012 г. N 307

МОСКВА

О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации

[от 30.12.2013 г. N 1314](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155712&backlink=1&&nd=102170702); [от 14.11.2014 г. N 1201](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155712&backlink=1&&nd=102361838))

В соответствии с Федеральным законом ["О теплоснабжении"](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155712&backlink=1&&nd=102140439)

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые:

Правила подключения к системам теплоснабжения;

абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской

Федерации [от 14.11.2014 г. N 1201](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155712&backlink=1&&nd=102361838))

Председатель Правительства

Российской Федерации В.Путин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 апреля 2012 г.

N 307

П Р А В И Л А

подключения к системам теплоснабжения

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок подключения

теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой

энергии к системам теплоснабжения.

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные

понятия:

"подключаемый объект" - здание, строение, сооружение или иной

объект капитального строительства, на котором предусматривается

потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой

энергии;

"подключение" - совокупность организационных и технических

действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять

тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу

тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую

энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему

теплоснабжения;

"точка подключения" - место присоединения подключаемого

объекта к системе теплоснабжения;

"заявитель" - лицо, имеющее намерение подключить объект

к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая

организация в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил;

"исполнитель" - теплоснабжающая или теплосетевая организация,

владеющая на праве собственности или ином законном основании

тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым

непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой

энергии иных лиц осуществляется подключение;

"смежные организации" - организации, владеющие на праве

собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или)

источниками тепловой энергии, имеющими взаимные точки подключения;

"технологически связанные сети" - принадлежащие на праве

собственности или ином законном основании организациям тепловые

сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой

технологической системе теплоснабжения.

3. Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на

основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее -

договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить

подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по

подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является

подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения

в случаях:

необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь

создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не

подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке

права на использование тепловой мощности;

увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих

установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии

и тепловых сетей) подключаемого объекта;

реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при

которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или

тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется

строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или

источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе

при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов

потребления тепловой энергии.

4. Теплоснабжающие или теплосетевые организации, являющиеся

исполнителями по договору о подключении, определяются в

соответствии с разделом II настоящих Правил.

Договор о подключении является публичным для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций.

Если подключение объекта к системе теплоснабжения в

соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети

или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве

собственности или ином законном основании лицам, не оказывающим

услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим

продажу тепловой энергии, то заключение договора о подключении

осуществляется теплоснабжающей или теплосетевой организацией

(исполнителем) после получения согласия указанных лиц на

подключение объекта через принадлежащие им тепловые сети или

источники тепловой энергии.

В случае если указанные лица не предоставят согласие на

подключение к принадлежащим им на праве собственности или ином

законном основании источникам тепловой энергии или тепловым сетям

в течение 15 дней с даты обращения теплоснабжающей или

теплосетевой организации (исполнителя), теплоснабжающая или

теплосетевая организация (исполнитель) обязана в течение 30 дней с

даты получения заявки на подключение уведомить заявителя о

возможности подключения:

в иной точке подключения с учетом определения технической

возможности подключения;

путем уступки права на использование мощности в порядке,

установленном разделом V настоящих Правил, при наличии технической

возможности такой уступки.

Заявитель обязан в течение 15 дней с даты получения такого

уведомления сообщить исполнителю в письменной форме о выборе

варианта подключения либо об отказе от подключения. В случае если

в указанный срок исполнителю не поступит сообщение заявителя о

выборе варианта подключения или поступит отказ от подключения,

заявка на подключение аннулируется.

В случае поступления в установленный срок исполнителю

сообщения заявителя о выборе варианта подключения, заключение

договора о подключении осуществляется в порядке, установленном

настоящими Правилами для соответствующего варианта подключения.

5. Подключение объекта осуществляется в порядке, который

включает следующие этапы:

выбор заявителем теплоснабжающей организации или теплосетевой

организации (исполнителя);

заключение договора о подключении, в том числе подача

заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения и выдача

условий подключения, являющихся неотъемлемой частью указанного

договора;

исполнение сторонами условий договора о подключении, в том

числе подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание

сторонами акта о подключении объекта и акта разграничения

балансовой принадлежности.

6. В случае если для подключения требуется создание и (или)

модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных)

тепловых сетей или источников тепловой энергии в целях изменения

их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой

нагрузки, исполнитель обеспечивает осуществление таких мероприятий

иными лицами, владеющими на праве собственности или ином законном

основании такими тепловыми сетями или источниками тепловой

энергии, путем заключения с ними договоров о подключении, по

которым выступает заявителем.

7. Порядок создания и (или) реконструкции (модернизации)

тепловых сетей или источников тепловой энергии в случае,

предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил, определяется на

основании схем теплоснабжения.

II. Правила выбора теплоснабжающей или теплосетевой организации,

к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к

системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в

услуге по такому подключению и в заключении соответствующего

договора

8. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой

следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с

зонами эксплуатационной ответственности таких организаций,

определенных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа.

9. В случае если для подключения объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами

определения и предоставления технических условий подключения

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического

обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации [от 13 февраля 2006 г. N 83](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155712&backlink=1&&nd=102104826), заявителем или органом

местного самоуправления были получены технические условия

подключения объекта капитального строительства к сети

инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения и срок,

на который были выданы технические условия, не истек, исполнителем

по договору о подключении является организация, выдавшая такие

технические условия, правопреемники указанной организации или

организация, владеющая на праве собственности или ином законном

основании тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, на

подключение к которым были выданы технические условия.

10. Если заявитель не имеет сведений об организации, к

которой следует обращаться за заключением договора о подключении,

он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным

запросом о представлении сведений о такой организации с указанием

местонахождения подключаемого объекта.

Орган местного самоуправления обязан представить в течение

2 рабочих дней с даты обращения заявителя в письменной форме

сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и

местонахождение.

III. Порядок заключения договора о подключении

11. Для заключения договора о подключении заявитель

направляет в адрес исполнителя заявку на подключение к системе

теплоснабжения, которая содержит следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное

наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый

государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных

предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о

включении в Единый государственный реестр индивидуальных

предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество,

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;

в) технические параметры подключаемого объекта:

расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы

тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы

теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию,

кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

режимы теплопотребления для подключаемого объекта

(непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и

контроля их качества;

требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта

(допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности,

периодам года и др.);

наличие и возможность использования собственных источников

тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым

объектом и земельным участком, на котором планируется создание

подключаемого объекта (далее - земельный участок);

д) номер и дата выдачи технических условий (если они

выдавались ранее в соответствии с законодательством о

градостроительной деятельности);

е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого

объекта;

ж) информация о границах земельного участка, на котором

планируется осуществить строительство (реконструкцию,

модернизацию) подключаемого объекта;

з) информация о виде разрешенного использования земельного

участка;

и) информация о предельных параметрах разрешенного

строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

12. К заявке на подключение к системе теплоснабжения

прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих

право собственности или иное законное право заявителя на

подключаемый объект или земельный участок, права на которые не

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права

зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии

свидетельств о государственной регистрации прав на указанный

подключаемый объект или земельный участок);

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с

привязкой к территории населенного пункта или элементам

территориального деления в схеме теплоснабжения;

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500

(для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и

подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если

заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание

(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от

имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя

представителем заявителя);

д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии

учредительных документов.

13. Перечень документов и сведений, предусмотренных

пунктами 11, 12 и 48 настоящих Правил, является исчерпывающим.

14. В случае несоблюдения заявителем требований,

предъявляемых к содержанию заявки и составу прилагаемых

документов, предусмотренных пунктами 11, 12 и 48 настоящих Правил,

исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки

направляет заявителю уведомление о необходимости в течение

3 месяцев с даты получения указанного уведомления представить

недостающие документы и сведения.

В случае непредставления заявителем недостающих документов и

сведений в течение 3 месяцев с даты его уведомления исполнитель

аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом заявителя в

течение 15 дней с даты принятия решения об аннулировании указанной

заявки.

В случае представления сведений и документов, указанных

в пунктах 11, 12 и 48 настоящих Правил, в полном объеме,

исполнитель в течение 30 дней с даты их получения направляет

заявителю подписанный проект договора о подключении в

2 экземплярах.

В случае необходимости установления платы за подключение к

системе теплоснабжения в индивидуальном порядке подписанный

договор направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 30 дней с

даты установления уполномоченными органами регулирования платы за

подключение.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о

подключении в течение 30 дней с даты получения подписанных

исполнителем указанных проектов договора и направляет 1 экземпляр

в адрес исполнителя с приложением к нему документов,

подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия заявителя с представленным исполнителем

проектом договора о подключении и (или) несоответствия его

настоящим Правилам заявитель в течение 30 дней с даты получения

проекта договора о подключении направляет исполнителю извещение о

намерении заключить указанный договор на иных условиях и прилагает

к проекту договора протокол разногласий.

Исполнитель обязан в течение 30 дней со дня получения

протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта

договора о подключении в редакции заявителя либо об отклонении

протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо

неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный

срок заявитель, направивший протокол разногласий, вправе передать

разногласия, возникшие при заключении указанного договора, на

рассмотрение суда.

В случае неполучения от заявителя проекта договора о

подключении в течение 45 дней после его направления исполнителем

либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким

заявителем заявка на подключение аннулируется.

В случае если для осуществления подключения исполнителю

требуется заключить договоры о подключении с другими

организациями, срок направления проекта договора о подключении

увеличивается на срок заключения указанных договоров на

подключение со смежными организациями.

В случае если подключение осуществляется не единой

теплоснабжающей организацией, срок направления проекта договора о

подключении увеличивается на срок согласования условий подключения

с единой теплоснабжающей организацией в порядке, установленном

правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством

Российской Федерации.

15. При наличии технической возможности подключения к системе

теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ

потребителю в заключении договора о подключении объекта,

находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения

радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

16. Техническая возможность подключения существует:

при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей,

обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии,

теплоносителя;

при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой

энергии.

17. В случае отсутствия технической возможности подключения к

системе теплоснабжения подключаемого объекта вследствие отсутствия

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент

обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или

теплосетевой организации мероприятий по развитию системы

теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих

обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе

теплоснабжения, отказ в заключении договора о подключении не

допускается.

18. В случае если на момент обращения заявителя отсутствует

техническая возможность подключения объекта к системе

теплоснабжения в соответствующей точке подключения и при этом в

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации

отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и

снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую

возможность подключения объекта к системе теплоснабжения,

теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение

30 дней обязана обратиться в федеральный орган исполнительной

власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления,

утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее

мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к

системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки

на подключение.

19. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или

орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в

сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены

требованиями к порядку разработки и утверждения схем

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации,

принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или

об отказе во внесении в нее таких изменений.

20. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая

организация не направит в установленный срок и (или) представит с

нарушением установленного порядка в федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию

государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган

местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения,

предложения о включении в нее соответствующих мероприятий,

заявитель вправе потребовать возмещение убытков, причиненных

данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный

антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной

организации предписания о прекращении нарушения правил

недискриминационного доступа к товарам.

21. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения

теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение

30 дней с даты внесения изменений обращается в орган регулирования

для внесения изменений в инвестиционную программу и в течение

30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу

направляет заявителю проект договора о подключении.

22. В случае отказа федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в

сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления,

утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему

теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ и

предоставить заявителю информацию об иных возможностях

теплоснабжения подключаемого объекта.

23. К иным возможностям теплоснабжения подключаемого объекта

относится, в частности, возможность его подключения к системе

теплоснабжения в случае снижения тепловой нагрузки потребителями,

объекты которых ранее были подключены к системе теплоснабжения в

порядке, установленном разделом V настоящих Правил.

24. В случае отказа федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в

сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления,

утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему

теплоснабжения в части мероприятий, обеспечивающих возможность

подключения объекта капитального строительства заявителя к системе

теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая

организация отказывает заявителю в подключении в связи с

отсутствием технической возможности подключения.

25. Договор о подключении заключается в простой письменной

форме в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.

26. Договор о подключении содержит следующие существенные

условия:

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по

подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства

сторон по их выполнению;

б) срок подключения;

в) размер платы за подключение;

г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;

е) местоположение точек подключения;

ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или)

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе

теплоснабжения;

з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого

объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и) ответственность сторон за неисполнение либо за

ненадлежащее исполнение договора о подключении;

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от

исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем

сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

27. Мероприятия (в том числе технические) по подключению

объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в

пределах границ земельного участка заявителя, а в случае

подключения многоквартирного дома - в пределах

инженерно-технических сетей дома, содержат:

разработку заявителем проектной документации согласно

обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством

Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка

проектной документации не является обязательной;

выполнение условий подключения.

28. Мероприятия (в том числе технические) по подключению

объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до

границы земельного участка заявителя, на котором располагается

подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома -

до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятия по

увеличению пропускной способности (увеличению мощности)

соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а

также мероприятия по фактическому подключению содержат:

подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и

согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими

на праве собственности или ином законном основании смежными

тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

разработку исполнителем проектной документации в соответствии

с условиями подключения;

проверку исполнителем выполнения заявителем условий

подключения;

осуществление исполнителем фактического подключения объекта к

системе теплоснабжения.

29. Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в

следующем порядке:

не более 15 процентов платы за подключение вносится в течение

15 дней с даты заключения договора о подключении;

не более 50 процентов платы за подключение вносится в течение

90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее

даты фактического подключения;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение

15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении,

фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или

теплоносителя на подключаемые объекты.

30. В случае если плата за подключение к системе

теплоснабжения устанавливается регулирующим органом в

индивидуальном порядке, порядок и сроки внесения платы

устанавливаются соглашением сторон договора о подключении.

31. Нормативный срок подключения не может превышать для

теплопотребляющих установок 18 месяцев с даты заключения договора

о подключении, если более длительные сроки не указаны в

инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных

программах организаций, владеющих на праве собственности или ином

законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками

тепловой энергии, с которыми заключены договоры о подключении, в

связи с обеспечением технической возможности подключения, но при

этом срок подключения не должен превышать 3 лет.

Подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей и

источников тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные

в соответствии со схемой теплоснабжения.

32. Условия подключения выдаются исполнителем вместе с

проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью

и содержат следующие сведения:

точки подключения;

максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки

подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам

теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование,

горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схемы

подключения теплопотребляющих установок;

максимальные расчетные и среднечасовые расходы

теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой

системе теплоснабжения);

параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их

отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста

нагрузок в системе теплоснабжения;

количество, качество и режим откачки возвращаемого

теплоносителя, а также требования к его очистке, если тепловая

энергия отпускается с паром;

добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся

необходимости использования имеющихся у заявителя собственных

источников тепловой энергии или строительства им резервного

источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом

требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а

также рекомендации по использованию вторичных энергетических

ресурсов;

требования к прокладке и изоляции трубопроводов;

требования к организации учета тепловой энергии и

теплоносителей;

требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей

организацией;

границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей

организации и заявителя;

срок действия условий подключения, который не может быть

менее 2 лет;

пределы возможных колебаний давления (в том числе

статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя,

устройства для защиты от которых должны предусматриваться

заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых

сетей;

минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки

подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам

теплопотребления.

33. В случае если подключение осуществляется исполнителем, не

являющимся единой теплоснабжающей организацией, исполнитель

осуществляет согласование условий подключения с единой

теплоснабжающей организацией в порядке, установленном договором об

оказании услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в

соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми

Правительством Российской Федерации.

34. Исполнитель не вправе навязывать заявителю условия

договора о подключении, невыгодные для него или не относящиеся к

предмету договора, экономически или технологически не обоснованные

и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами,

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, уполномоченных федеральных

органов исполнительной власти или судебными актами, требования о

передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе

имущественных прав, а также заключение договора при условии

внесения в него положений относительно товара, в котором

контрагент не заинтересован.

IV. Порядок исполнения договора о подключении

35. При исполнении договора о подключении исполнитель обязан:

осуществить действия по созданию (реконструкции,

модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или)

источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей

к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее

установленной договором о подключении даты подключения;

проверить выполнение заявителем условий подключения и

установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и

теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в установленный

договором о подключении срок со дня получения от заявителя

уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и

теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности;

осуществить не позднее установленной договором о подключении

даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности)

действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения

внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования

подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с

договором о подключении возложена на исполнителя);

принять либо отказать в принятии предложения о внесении

изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты

получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную

документацию.

36. При исполнении договора о подключении исполнитель имеет

право:

участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от

подключаемого объекта до точки подключения;

изменить дату подключения подключаемого объекта на более

позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в

случае, если заявитель не предоставил исполнителю в установленные

договором на подключение сроки возможность осуществить проверку

готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования

объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование

установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их

обводах, а также в случае если заявитель не соблюдает

установленные договором сроки внесения платы за подключение. При

этом дата подключения не может быть позднее исполнения заявителем

указанных обязательств.

37. При исполнении договора о подключении заявитель обязан:

выполнить установленные в договоре о подключении условия

подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования

объекта к подключению;

представить исполнителю утвержденную в установленном порядке

проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об

инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического

обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и

содержание технологических решений;

направить исполнителю предложение о внесении изменений в

договор о подключении в случае внесения изменений в проектную

документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию)

подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о

подключении нагрузки;

обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий

подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и

задвижек на их обводах;

внести плату за подключение в размере и в сроки, которые

установлены договором о подключении.

38. В соответствии с выданными исполнителем условиями

подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в

порядке, установленном законодательством. Отступления от условий

подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования,

подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

39. В случае если в процессе строительства (реконструкции)

подключаемого объекта превышен срок действия условий подключения,

указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на

основании письменного обращения заявителя. Согласование

отступления от условий подключения, а также продление срока

действия условий подключения осуществляется исполнителем в течение

15 дней с даты получения обращения заявителя путем внесения

изменений в договор о подключении.

40. Заявитель имеет право получить в случаях и в порядке,

которые установлены договором о подключении, информацию о ходе

выполнения предусмотренных указанным договором мероприятий по

созданию (реконструкции) тепловых сетей.

41. После выполнения заявителем условий подключения

исполнитель выдает разрешение на осуществление заявителем

подключения указанного объекта к системе теплоснабжения.

Исполнитель осуществляет контроль за выполнением мероприятий

по подключению без взимания дополнительной платы.

42. До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя

заявитель:

получает разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого

объекта;

заключает договор теплоснабжения;

предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми

актами, устройства и сооружения, созданные для подключения к

системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации

федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и

государственный энергетический надзор.

43. Осуществление подключения завершается составлением и

подписанием обеими сторонами акта о подключении и акта

разграничения балансовой принадлежности, в котором указываются

границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и

источников тепловой энергии по признаку владения на праве

собственности или ином законном основании.

44. В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой

энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых

помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в

надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за

исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят

источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не

отвечающие следующим требованиям:

наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение

подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при

неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при

падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого

значения, при достижении предельно допустимой температуры

теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

давление теплоносителя - до 1 МПа.

V. Особенности подключения при уступке права

на использование мощности

45. Потребители, теплопотребляющие установки которых

подключены в надлежащем порядке к системе теплоснабжения, вправе

снижать тепловую нагрузку добровольно и при условии отсутствия

технических ограничений уступать право на использование мощности

иным лицам (потребителям), заинтересованным в подключении (далее -

новый потребитель).

46. Уступка права на использование мощности может быть

осуществлена в той же точке подключения, в которой подключены

теплопотребляющие установки лица, уступающего право на

использование мощности, и только по тому же виду теплоносителя.

Техническая возможность подключения с использованием уступки

права на использование мощности в иной точке подключения

определяется теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

47. Уступка права осуществляется путем:

заключения между потребителем, ранее подключенным к системе

теплоснабжения, и новым потребителем в установленном порядке

соглашения об уступке права на использование мощности;

заключения новым потребителем договора о подключении

с исполнителем.

48. Лицо, которому уступлено право на использование мощности,

направляет заявку на подключение организации, к тепловым сетям

которой подключены теплопринимающие установки указанного лица.

В заявке на подключение, помимо сведений, определенных в

пункте 11 настоящих Правил, указываются сведения об уступке права

на использование мощности, в том числе наименование и

местонахождение каждой из сторон соглашения, точка подключения и

объем уступаемой мощности.

К указанной заявке, помимо документов, указанных в пункте 12

настоящих Правил, прилагаются копии акта о подключении или иных

документов, подтверждающих параметры подключения, и заверенная

сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на

использование мощности, а также документы, удостоверяющие размер

снижения тепловой нагрузки. Допускается уступка несколькими лицами

в пользу 1 лица мощности в пределах зоны действия источника

тепловой энергии.

49. В соглашении об уступке права на использование мощности

предусматриваются следующие обязательства лица (лиц), которое

уступает право на использование мощности:

выполнение технических действий, обеспечивающих подключение;

внесение изменений в документы, предусматривающие размер

подключенной тепловой нагрузки лица (лиц), уступающего право на

использование мощности, в срок до осуществления фактического

подключения теплопотребляющих установок лица, которому уступается

право на использование мощности.

В случае если новый потребитель в дальнейшем не осуществит

подключение объекта по каким-либо причинам, право на использование

мощности может быть по решению сторон возращено лицу, которое

ранее уступило право на использование мощности, путем внесения

изменений в соглашение об уступке права на использование мощности.

50. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою

пользу мощности, используемой другими лицами, вправе при наличии

согласия этих лиц обратиться с запросом в теплоснабжающую или

теплосетевую организацию, к тепловым сетям или источникам тепловой

энергии которой подключены или могут быть подключены его объекты,

за расчетом стоимости подключения по индивидуальному проекту и

определением наличия технических ограничений на перераспределение

мощности (далее - запрос).

В запросе указываются:

наименование лица, которое может уступить право на

использование мощности (с указанием местонахождения

теплопринимающих установок, точек подключения и уступаемой

мощности);

наименование лица, в пользу которого уступается мощность,

с указанием местонахождения подключаемого объекта, точек

подключения и объема уступаемой мощности.

51. Теплоснабжающая или теплосетевая организация в течение

30 дней с даты получения запроса обязана представить лицу,

направившему запрос, в письменном виде информацию, содержащую

расчет размера платы за подключение в индивидуальном порядке,

сведения о точках подключения и информацию о наличии или

отсутствии технических ограничений на перераспределение мощности.

Указанная информация предоставляется на безвозмездной основе.

52. Установление платы за подключение в индивидуальном

порядке осуществляется на основании обращения исполнителя,

согласованного с заявителем.

53. К техническим ограничениям на перераспределение мощности

относятся:

недостаточность пропускной способности тепловых сетей;

недопустимое нарушение качества и надежности теплоснабжения

иных потребителей, включая повышение давления в обратном

трубопроводе тепловой сети выше предельно допустимого.

54. К отношениям, возникающим после получения теплоснабжающей

или теплосетевой организацией заявки на подключение посредством

уступки права на использование мощности, применяются положения,

установленные настоящими Правилами.

55. Теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе

отказать в представлении информации, указанной в пункте 50

настоящих Правил, и (или) заключении договора о подключении с

лицом, которому уступается право на использование мощности, по

следующим причинам:

заявка и (или) запрос поданы в организацию, не владеющую

тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, к которым

подключены теплопринимающие установки лица (лиц), уступающего

право на использование мощности;

заявка и (или) запрос не содержат сведений и (или)

документов, установленных пунктом 48 настоящих Правил, либо

содержат недостоверные сведения;

в заверенной копии заключенного соглашения об уступке права

на использование мощности не предусмотрены обязательства лица

(лиц), подключенная мощность теплопотребляющих установок которого

перераспределяется, по выполнению технических действий,

обеспечивающих подключение, и (или) по внесению в документы

изменений, предусматривающих изменение размера подключенной

тепловой нагрузки в срок до осуществления фактического подключения

теплопотребляющих установок нового потребителя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 апреля 2012 г.

N 307

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

(Утратили силу - Постановление Правительства Российской

Федерации [от 14.11.2014 г. N 1201](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155712&backlink=1&&nd=102361838))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_