АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   19.06.2017 г.     №  1507

Об    утверждении   муниципальной Программы «Об энергосбережении и  повышении   энергетической эффективности систем теплоснабжения и   горячего    водоснабжения    по  Вольскому муниципальному району в  2017 году»

В целях реализации органами местного самоуправления требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и на основании ст. 29, ст. 35, ст. 50  Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году» (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

Глава Вольского

муниципального района                                                                 В.Г. Матвеев

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  19.06.2017г.  №   1507

Муниципальная Программа

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

по Вольскому муниципальному району в 2017 году»

Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Вольского муниципального района Саратовской области |
| Основной разработчик программы | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района |
| Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы | Целью программы является обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии населению жилых помещений в многоквартирных домах Вольского муниципального района. Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3...5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения. Задачей настоящей Программы является модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Вольского муниципального района: - перевод отопления здания школы на автоматические котлы наружного применения с закрытием котельной; - восстановление обратных трубопроводов горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам; - реконструкция котельной с установкой автоматических газовых котлов КОВ – 100; - реконструкция котельной с модернизацией системы автоматики; - ремонт существующего водогрейного котла ДЕ-10/14 в котельной; - капитальный ремонт участка теплотрассы; - восстановление теплоизоляции воздушных тепловых сетей котельной. Это соответствует разделу 3.1 Основные направления рационализации системы теплоснабжения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вольском муниципальном районе на период до 2020 года»: создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса Вольского муниципального района на энергосберегающий путь развития; повышение надежности топливо- и энергообеспечения; повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение; обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики Вольского муниципального района в современных условиях рыночных отношений; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Сроки реализации программы - 2017 год |
| Система программных мероприятий | Основными направлениями Программы являются: - перевод отопления здания школы на автоматические котлы наружного применения с закрытием котельной № 13р; - восстановление обратных трубопроводов горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам; - реконструкция котельной № 23 с установкой автоматических газовых котлов КОВ – 100; - реконструкция котельной № 2р путём установки автоматических газовых котлов RSA – 200 с модернизацией системы автоматики; - ремонт существующего водогрейного котла ДЕ-10/14 в котельной № 15; - капитальный ремонт участка теплотрассы котельной № 1; - восстановление теплоизоляции воздушных тепловых сетей котельной № 30. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем финансирования, всего – 2 994 418,48 рублей (прогнозно), в том числе: внебюджетные источники - ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» – 2 994 418,48 рублей (прогнозно). |
| Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | Контроль в установленном порядке осуществляется администрацией Вольского муниципального района, ответственным должностным лицом за исполнение программы является первый заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических, иных результатов указанной Программы | Общий экономический эффект составляет – 2 162,2 тыс. рублей/год. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В результате сложившейся в последние десятилетия в стране экономической ситуации в системе теплоснабжения Вольского муниципального района имеются котельные, утратившие большую часть потребителей тепловой энергии. Это привело к тому, что котельные работают в непроектных режимах, со значительными убытками. Кроме того, значительный износ оборудования и тепловых сетей существенно увеличивает эти убытки. Происходит перерасход газа и других природных и энергетических ресурсов.

1) Котельная № 13р, расположенная по адресу: Вольский район, с. Талалихино, пер.Школьный, 2.

Котельная отапливает только МОУ «ООШ с. Талалихино», что приносит ежегодно убытков на сумму 809,3 тыс. рублей.

Установка автоматических котлов наружного применения без обслуживающего персонала для отопления МОУ «ООШ с. Талалихино» позволит:

- закрыть нерентабельную котельную;

- прекратить обслуживание и ремонт  тепловых сетей от котельной;

- повысить надежность и качество теплоснабжения МОУ «ООШ с. Талалихино»;

- Получить экономический эффект от закрытия котельной, который составит 809,3 тыс. руб./год.

Срок окупаемости – 1,2 года.

2) В связи с особенностями технологических процессов циркуляции горячего водоснабжения по металлическим трубопроводам, коррозия обратных трубопроводов горячего водоснабжения происходит гораздо интенсивнее, чем подающих трубопроводов. В результате этого система обратных трубопроводов горячего водоснабжения обратных трубопроводов ГВС до многоквартирных домов по адресам: ул. Кольцова, д. № 5 и 7 микрорайона «Новосёлы» г. Вольска вышел из строя, и система горячего водоснабжения из циркуляционной, превратилась тупиковую.

Основной недостаток тупиковой системы горячего водоснабжения заключается в остывании воды в трубопроводах при перерывах в водоразборе. Открывая кран после перерыва в водоразборе, потребитель получает воду с пониженной температурой и начинает сливать эту воду в канализацию до появления воды с нужной ему температурой. Это приводит к нерациональному расходу воды и существенно повышает плату за воду, при этом потери могут составлять до 20 %.

- Тупиковая система горячего водоснабжения к многоквартирным домам, расположенным по адресам: г. Вольск ул. Кольцова, д. 5, д. 7 несет ежегодно потери горячей воды 201 м³ в год.

Восстановление обратного трубопровода горячего водоснабжения позволит:

- повысить надежность и качество горячего водоснабжения для потребителей;

- получить экономический эффект, который составит 25,7 тыс. руб./год.

Срок окупаемости – 2,0 года.

Реконструкция котельной № 23 по ул. Коммунарная, д. 27К с установкой автоматических газовых котлов КОВ – 100 (3 шт.)

- Котельная отапливает одно здание школы. Установка автоматических газовых котлов позволит перевести работу котельной в автоматический режим без постоянного персонала;

- обеспечить работу оборудования в оптимальном режиме;

- получить экономический эффект, который составит 457,4 тыс. руб./год.

Срок окупаемости 1,3 года.

Реконструкция котельной № 2р с. Покровки с установкой автоматических газовых котлов RSA-200 и модернизацией системы автоматики.

- Установка автоматических газовых котлов позволит перевести работу котельной в автоматический режим без постоянного персонала;

- обеспечить работу оборудования в оптимальном режиме;

- получить экономический эффект, который составит 334,1 тыс. руб./год.

Срок окупаемости 1,6 года.

Ремонт существующего водогрейного котла ДЕ-10/14 (1 шт.) в котельной № 15 г. Вольска, ул. Саратовская, д. 44К.

Вследствие длительной эксплуатации и многократных ремонтов котловых водогрейных труб точечными сварками свищевых отверстий и вырезкой полностью забитых накипью, котёл работает с КПД всего около 40 %. При этом происходит значительный перерасход газа и низкая выработка тепла, что при длительных низких температурах приведёт к недостаточному теплоснабжению потребителей. Ремонт котла с полной заменой труб позволит:

- повысить КПД котла до 80 – 83 %;

- снизить непроизводительный расход газа до 2-х раз;

- повысить надёжность и производительность котла;

- получить экономический эффект, который составит 155,5 тыс. руб./год.

Срок окупаемости 2,4 года.

Капитальный ремонт участка теплотрассы до Краеведческого музея по адресу: г.Вольск, ул. Льва Толстого, д. 102.

Большой износ теплотрассы, эксплуатирующейся более 30 лет, приводит к большим потерям теплоносителя и тепловой энергии за счёт многочисленных утечек. Кроме того, местами диаметр трубопроводов занижен, что приводит к недостаточной поставке тепловой энергии потребителям. Капитальный ремонт теплотрассы позволит:

- улучшить надёжность и качество теплоснабжения;

- ликвидировать потери тепловой энергии и теплоносителя;

- получить экономический эффект, который составит 37,1 тыс. руб./год.

Срок окупаемости 2,2 года.

Восстановление теплоизоляции воздушных тепловых сетей котельной № 30 г. Вольск, ул. Тургенева, д. 16К необходимо для сокращения потерь тепловой энергии при её передаче от котельной к потребителям, что приведёт к увеличению производительности системы теплоснабжения и снижению потребления энергоносителей.

Теплоизоляция трубопроводов защищает их от коррозии, вызванной воздействием атмосферных осадков. Восстановление её позволит:

- значительно снизить потери тепловой энергии при её транспортировке от теплоисточника к потребителю;

- снизить потребление энергоносителей;

- увеличить срок службы трубопроводов;

- исключить замерзание теплоносителя в трубопроводах при сильных морозах;

- получить экономический эффект, который составит 199,8 тыс. руб./год.

Срок окупаемости 2,1 года.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью программы является обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии населению жилых помещений в многоквартирных домах Вольского муниципального района.

Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3...5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

Задачей настоящей Программы является модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Вольского муниципального района:

- перевод отопления здания школы на автоматические котлы наружного применения с закрытием котельной;

- восстановление обратных трубопроводов горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам;

- реконструкция котельной с установкой автоматических газовых котлов КОВ – 100;

- реконструкция котельной с модернизацией системы автоматики;

- ремонт существующего водогрейного котла ДЕ-10/14 в котельной;

- капитальный ремонт участка теплотрассы;

- восстановление теплоизоляции воздушных тепловых сетей котельной.

Это соответствует разделу 3.1 Основные направления рационализации системы теплоснабжения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вольском муниципальном районе на период до 2020 года»:

- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса Вольского муниципального района на энергосберегающий путь развития;

- повышение надежности топливо- и энергообеспечения;

- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;

- обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики Вольского муниципального района в современных условиях рыночных отношений;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий настоящей Программы, подлежащих финансированию, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» из внебюджетных источников (приложение).

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется из внебюджетных источников ООО «Газпром теплоэнерго Вольск». Общие затраты на реализацию Программы в 2017 году составляют 2 994 418,48 рублей (прогнозно), из них:

1) Стоимость производства работ по переводу отопления здания МОУ «ООШ с. Талалихино» на автоматические котлы наружного применения с закрытием котельной № 13р составляет 957 627,80 рублей, согласно  сметной документации;

2) Стоимость работ по восстановлению обратных трубопроводов горячего водоснабжения от котельной № 30 г. Вольска, ул. Тургенева, д. 16К  к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресам: г. Вольск, ул. Кольцова, д. 5, д. 7, составляет 51 329,93 рублей, согласно  сметной документации;

3) Стоимость проведения работ по реконструкции котельной № 23 по ул. Коммунарная, д. 27К с установкой автоматических газовых котлов КОВ – 100 (3 шт.) составляет 587 794,89 рублей, согласно  сметной документации;

4) Стоимость работ по реконструкции котельной № 2р с. Покровки с модернизацией системы автоматики составляет 522 910,39 рублей, согласно  сметной документации;

5) Стоимость выполнения работ по ремонт существующего водогрейного котла ДЕ-10/14 (1 шт.) в котельной № 15 г. Вольска, ул. Саратовская, д. 44К составляет 373 217,03 рублей, согласно  сметной документации;

6) Стоимость работ по капитальному ремонту участка теплотрассы до Краеведческого музея по адресу: г. Вольск, ул. Льва Толстого, д. 102 составляет 81 689,95 рублей, согласно  сметной документации;

7) Стоимость выполнения работ по восстановлению теплоизоляции воздушных тепловых сетей котельной № 30 г. Вольск, ул. Тургенева, д. 16К составляет 419 848,49 рублей, согласно  сметной документации.

5. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - администрация Вольского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы уточняет затраты на реализацию Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется первым заместителем главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий.

Исполнителем программных мероприятий является теплоснабжающая организация ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» (по согласованию),  осуществляющая деятельность в сфере выполнения работ: монтажа оборудования и т.д.

Ответственным должностным лицом за исполнение программы  является первый заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических, иных результатов указанной Программы

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить надежную, и качественную бесперебойную поставку тепловой энергии к социальным объектам: МОУ «ООШ с. Талалихино» Вольского муниципального района, МОУ «СОШ № 5» г. Вольска;  качественную поставку горячего водоснабжения населению в 2-х многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам:  г. Вольск, ул. Кольцова, д. 5, д. 7; даст дополнительную экономию энергетических ресурсов, бесперебойную поставку тепловой энергии от  котельных № 15 г. Вольск и № 2р с. Покровки, Вольского района; позволит уменьшить тепловые потери от котельных № 30 и № 4 г. Вольска.

Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий даст общий экономический эффект в размере 2 162,2 тыс. рублей, из них:

- от закрытия котельной № 13р – 809,3 тыс. руб./год. Срок окупаемости составит 1,2 года;

- от восстановления обратных трубопроводов ГВС до многоквартирных домов – 25,7 тыс. руб./год. Срок окупаемости – 2,0 года;

- от реконструкции котельной № 23 – 457,4 руб./год. Срок окупаемости – 1,3 года.

- от реконструкции котельной № 2р – 334,1 тыс. руб./год. Срок окупаемости составит 1,6 года;

- от восстановления обратной системы горячего водоснабжения – 143,3 тыс. руб./год. Срок окупаемости составит 1 год.

- от ремонта котла – 155,5 тыс. руб./год. Срок окупаемости составит  2,4 года;

- от капитального ремонта теплотрассы – 37,1 тыс. руб./год.  Срок окупаемости составит  2,2 года;

- от восстановления теплоизоляции теплотрасс – 199,8  тыс. руб./год. Срок окупаемости составит 2,1 года.

Общий экономический эффект составляет – 2 162,2 тыс. рублей/год.

Руководитель аппарата                                                           О.Н. Сазанова

Приложение

к муниципальной программе «Об энергосбережении

и повышении энергетической эффективности систем

теплоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2017 году»

от  19.06.2017 г.  №  1507

Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения | Источник финансирования | Стоимость работ, руб. (прогнозно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод отопления здания школы на автоматические котлы наружного применения с закрытием котельной | Вольский район, с.Талалихино, пер.Школьный, 2 МОУ «ООШ с.Талалихино» | Внебюджетные средства ООО «Газпром теплоэенрго Вольск» | 957 627,80 |
| 2 | Восстановление обратных трубопроводов горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам | г. Вольск, ул.Кольцова, д. 5, д. 7 | Внебюджетные средства ООО «Газпром теплоэенрго Вольск» | 51 329,93 |
| 3 | Реконструкция котельной с установкой автоматических газовых котлов КОВ – 100 | Котельная № 23 г.Вольск, ул. Коммунарная, д. 27К, МОУ «СОШ № 5» | Внебюджетные средства ООО «Газпром теплоэенрго Вольск» | 587 794,89 |
| 4 | Реконструкция котельной путём замены существующих котлов на автоматические с модернизацией системы автоматики | Котельная № 2р, Вольский район, с.Покровка | Внебюджетные средства ООО «Газпром теплоэенрго Вольск» | 522 910,39 |
| 5 | Ремонт существующего водогрейного котла ДЕ-10/14 в котельной | Котельная № 15, г.Вольск, ул.Саратовская, д. 44К | Внебюджетные средства ООО «Газпром теплоэенрго Вольск» | 373 217,03 |
| 6 | Капитальный ремонт участка теплотрассы | Котельная № 4 г.Вольска, ул.Малыковская, д.28К до здания Краеведческого музея по адресу: г. Вольск, ул. Льва Толстого, д.102 | Внебюджетные средства ООО «Газпром теплоэенрго Вольск» | 81 689,95 |
| 7 | Восстановление теплоизоляции воздушных тепловых сетей котельной | Котельная № 30, г. Вольск, ул. Тургенева, д. 16К | Внебюджетные средства ООО «Газпром теплоэенрго Вольск» | 419 848,49 |
|  |  |  | ИТОГО | 2 994 418,48 |

Руководитель аппарата                                                             О.Н. Сазанова