АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   26.03.2018 г.     №  471

О внесении изменения в постановление администрации Вольского муниципального района  от 30.08.2013 г. № 1852 «Об утверждении Схемы   теплоснабжения муниципального образования город Вольск и определении   единой      теплоснабжающей       организацией      ООО «Газпром теплоэнерго Вольск»

В   соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,    Федеральным       законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ст. 32 Устава муниципального образования город Вольск, в целях актуализации указанной схемы, с учетом Заключения о результатах открытых слушаний по утверждению проекта схемы теплоснабжения муниципального образования город Вольск и определении единой   теплоснабжающей   организации ООО «Газпром телоэнерго Вольск» от «27» июля 2017 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вольского муниципального района  от 30.08.2013 г. № 1852 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования город Вольск и определении единой теплоснабжающей организацией ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Вольского

муниципального района                                                                 В.Г. Матвеев

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от   26.03.2018г.  №   471

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  30.08.13 г.  № 1852

## Схема

## теплоснабжения муниципального образования

## г. Вольск Саратовской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………..2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

г. Вольск ..…………………………………….3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………    …………………………………21

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………...29

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………….30

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……………………   ……………………………………………….……..33

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………  .…….34

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………...35

Раздел 8. Решение об определении Единой теплоснабжающей организации ……..35

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………….35

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………..............36

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель в установленных границах территории

муниципального образован город Вольск

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование город Вольск расположено на территории Вольского муниципального района Саратовской области и является районным центром. Территория образования составляет 14,79 га, численность постоянно проживающего населения – 65,77 тыс. человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки и части мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется самостоятельными отопительными системами преимущественно на газе. Для горячего водоснабжения части потребителей используются электрические водонагреватели.

Подавляющая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной муниципальной системе теплоснабжения, которая состоит из районированных котельных и подключенных к ним тепловых сетей. Эксплуатацию муниципальных котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования город Вольск осуществляет ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» на правах аренды.

Ресурсоснабжающее предприятие ООО «Газпром теплоэнерго Вольск», расположено по адресу: г. Вольск, ул. Народная, д.159-б. На обслуживании предприятия находится 31 котельная и 5 ЦТП в г. Вольске.

В системе теплоснабжения города насчитывается 31 муниципальная котельная, одна котельная ГУЗ СО «Вольская РБ», 2-е котельные военного ведомства Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС ЖЭ(К)О.

Теплоснабжение производственных объектов крупнейших предприятий осуществляется от муниципальных котельных. Некоторые предприятия имеют собственные котельные на своей территории.

Перечень муниципальных котельных и отапливаемых ими объектов:

| № п/п | Котельная | Отапливаемый Объект | Протя-жен-ность сетей (м) | Тип прокладки | Обслужи-вающая органи-зация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Над-зем-ная (м) | Под-зем-ная (м) |  |
| 1. | Котельная № 1 | Жилищный фонд – 14 | 2000 | 454 | 1546 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МУ ДО «ДШИ № 1 г.Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | МУ «ВКМ» |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Вольская швейная фабрика» |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району |  |  |  |  |
|  |  | Вольский УФСБ по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | ОВК ГРУПП, Вольск |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 3 | Жилищный фонд – 15 | 3560 | 620 | 2940 | ООО «Газпром теплоэнергоВольск» |
|  |  | ГУК «Драматический театр города Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | МУК ЦКС |  |  |  |  |
|  |  | Управление сельского хозяйства администрации Вольского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | МОУ Лицей г.Вольска Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | МОУ ДОД ДХШ |  |  |  |  |
|  |  | МУ «Муниципальный архив Вольского муниципального района» |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Универмаг Вольский» |  |  |  |  |
|  |  | МУ «ВКМ» |  |  |  |  |
|  |  | ЦБ РФ |  |  |  |  |
|  |  | МУ «УМТО ВМР» |  |  |  |  |
|  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |
|  |  | ПАО «Сбербанк России» Вольское отделение, дополнительный офис № 242/02 |  |  |  |  |
|  |  | ФГБУК АУИП и К по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | ГАУ СО «ЦСЗН» |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
| 3. | Котельная № 4 | Жилищный фонд - 4 | 802 |  | 802 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МУ ВКМ |  |  |  |  |
| 4. | Котельная № 5 | Жилищный фонд - 15 | 2660 | 100 | 2560 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | УСД ВС РФ |  |  |  |  |
|  |  | ГАУЗ СО «Вольская Стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 7» |  |  |  |  |
|  |  | МПРО «Приход во имя Рождества Христова г.Вольска Саратовской области Саратовской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)» |  |  |  |  |
|  |  | ИП «Умарова И.В.» |  |  |  |  |
|  |  | «Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 6 | Жилищный фонд – 11 | 2632 | 240 | 2392 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МУ ОМТО Управления образования администрации Вольского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | ГОУ СПО ВМУ им. В.В. Ковалева |  |  |  |  |
|  |  | МУ ДО «ДШИ № 5 Вольского муниципального района» |  |  |  |  |
|  |  | ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» |  |  |  |  |
|  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Волгателеком» Саратовский филиал |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Центр реструктуризации» |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 7 | ГБОУ СО СПО «БТА» | 3484 |  | 3484 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | Жилищный фонд - 1 |  |  |  |  |
|  |  | МПРО «Приход во имя Рождества Христова г.Вольска Саратовской области Саратовской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 8 | Жилищный фонд - 16 | 1910 |  | 1910 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МДОУ Детский сад № 2 «Росинка» |  |  |  |  |
| 8. | Котельная № 9 | Жилищный фонд - 6 | 1734 | 522 | 1212 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МДОУ Детский сад №4 «Колокольчик» |  |  |  |  |
|  |  | ГБОУ СО СПО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Парфенова» |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «ТЕНДЕР» |  |  |  |  |
| 9. | Котельная № 10 | Жилищный фонд – 11 | 4268 | 162 | 4106 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | ГБУ СО СРЦ «Волжанка» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ СОШ №11 |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 3 |  |  |  |  |
|  |  | АЗС №10 |  |  |  |  |
|  |  | Вольский филиал ГУК «СОМ КЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |
|  |  | Гаражи |  |  |  |  |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» |  |  |  |  |
| 10. | котельная № 11 | МДОУ Детский сад № 24 «Родничок» | 578 |  | 578 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МОУ «СОШ № 6» |  |  |  |  |
|  |  | ОГУ ВРЦ |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд - 2 |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |  |  |  |  |
| 11. | Котельная № 12 | Жилищный фонд – 4 | 4760 | 656 | 4104 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка для детей с ограниченными поражениями центральной нервной системы без нарушения психики» МЗ СО |  |  |  |  |
|  |  | ГАОУ СПО «ВМК» |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» Поликлиника № 1 |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ «ВМОД» |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» детская больница (стационар) |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦКС» ОДД |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольскакя ССМП» |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 13 | Жилищный фонд – 4 | 1796 |  | 1796 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |
| 13. | Котельная № 14 | Жилищный фонд - 14 | 4882 | 494 | 4388 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МДОУ Детский сад № 11 «Вишенка» |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Жил-Строй-Сервис» |  |  |  |  |
|  |  | ГБПОУ СО «ВСЛ» |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Волгателеком» Саратовский филиал |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовской области |  |  |  |  |
| 14. | Котельная № 15 + ЦТП № 2 + котельная № 18 | ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» | 6696 | 518 | 6178 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд – 21 |  |  |  |  |
|  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |
|  |  | Межрайонная ИФНС России № 3 по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовс-кой области |  |  |  |  |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» насосная |  |  |  |  |
|  |  | Магазин «АТТО» |  |  |  |  |
|  |  | Спорткомплекс ФОК с катком |  |  |  |  |
|  |  | МОУ СОШ № 19 |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 25 «Теремок» |  |  |  |  |
| 15. | Котельная № 16 | МОУ «СОШ № 16» | 1156 | 436 | 720 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МОУ ДОД ЦДО «Радуга» |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд – 1 |  |  |  |  |
|  |  | Вольская межрайонная Прокуратура |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦКС» |  |  |  |  |
| 16. | Котельная № 17 | ФВ ГЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | 1800 | 152 | 1648 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | Жилой фонд – 1 |  |  |  |  |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Березка-В» |  |  |  |  |
|  |  | ООО Волгаторг |  |  |  |  |
|  |  | МОУ «СОШ Гимназия» |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Апельсин» |  |  |  |  |
|  |  | ООО ТСЦ «Вольскшинсервис» |  |  |  |  |
|  |  | ГКОУ «Детский дом № 2 г.Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | ООО Управляющая рынком компания |  |  |  |  |
| 17. | Котельная № 18 | Жилищный фонд с магазинами | Учтено в 15 |  | Учте-но в 15 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
| 18. | Котельная № 19 | Жилищный фонд - 3 | 814 |  | 814 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
| 19. | Котельная № 20 | Жилищный фонд - 23 | 3242 |  | 3242 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
| 20. | Котельная № 21 | Жилищный фонд - 32 | 8322 | 140 | 8182 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | ГБПОУ СО «ВСЛ» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 15 «Лужок» г.Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ ДОД «ДШИ» № 3 |  |  |  |  |
|  |  | ООО Жилпромсервис |  |  |  |  |
| 21. | Котельная № 23 | МОУ «СОШ № 5 г.Вольска» | 146 | 146 |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
| 22. | Котельная № 24 | МОУ «СОШ № 4 г.Вольска» | 904 |  | 904 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МУК ГДК |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд – 1 |  |  |  |  |
| 23. | Котельная № 25 | ВВИМО | 4506 | 724 | 3782 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | АТС |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд - 18 |  |  |  |  |
| 24. | Котельная № 26 | Жилищный фонд - 5 | 1492 |  | 1492 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
| 25. | Котельная № 27 | Жилищный фонд – 2 | 524 | 484 | 40 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» |  |  |  |  |
| 26. | Котельная № 28 + ЦТП № 6, 7, 8, 9 | ОАО «Вольский механический завод» | 13078 | 2834 | 10244 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | ФБУ ИК № 5 ГУФСИН России по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд – 28 |  |  |  |  |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» Насосная станция |  |  |  |  |
|  |  | Магазин «Мечта» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ «СОШ № 3 г.Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 30 «Сказка» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 20 «Островок» |  |  |  |  |
|  |  | ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской обл.» |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
| 27. | Котельная № 30 | Жилищный фонд – 35 | 7338,8 | 2722,8 | 4616 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МРОП «Приход храма Казанской иконы Божией Матери» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 17 «Ладушки» |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Волгателеком» Саратовский филиал |  |  |  |  |
| 28. | Котельная № 32 | МОУ «СОШ № 17 г. Вольска» | 1252 | 214 | 1038 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | Жилищный фонд - 3 |  |  |  |  |
| 29. | Котельная № 34 | Жилищный фонд – 16 | 9261,6 | 2593,6 | 6668 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 9 «Малышок» |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МУК ЦКС ДК (бывший дом культуры «Факел») |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Компания «Новые технологии» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 18 «Рябинка» |  |  |  |  |
|  |  | ИП «Тарасов О.Б.» - Торговый Центр |  |  |  |  |
| 30. | Котельная № 36 | Жилищный фонд - 9 | 2342 | 940 | 1402 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
| 31. | Котельная № 37 | Жилищный фонд - 3 | 654 | 52 | 602 | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» |
|  |  | ГБОУ СО СПО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Парфенова» спортивный зал |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МВД России Вольскому району |  |  |  |  |
| Всего |  | 98 594,4 | 15 204,4 | 83 390 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2017 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Год | Тариф, установленный КГРТ с учетом передачи, с учетом НДС (руб/Гкал) |
| Тепловая энергия |
| 1. | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» | с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. | 1 695,12 |
| 2. | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС ЖЭ(К)О | с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. | 1206,99 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом развития г. Вольска.

| № п/п | Показатели | Современное состояние га | Удельный вес % | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | 892,2 |  | 901,3 | 914,7 |
| 1.1. | Зоны индивидуальной жилой застройки | 682,0 | 76,4 | 690,3 | 706,5 |
| 1.2. | Зоны малоэтажной высокоплотной жилой застройки | 90,2 | 10,1 | 88,4 | 86,6 |
| 1.3. | Зоны среднеэтажной жилой застройки | 22,0 | 2,47 | 22,0 | 22,0 |
| 1.4. | Зоны многоэтажной жилой застройки | 74,7 | 8,4 | 80,1 | 93,8 |
| 2. | Зоны отводов под жилищное строительство | 23,3 | 2,6 | 26,1 | 29,0 |
| 3. | Зоны общественной застройки, в т. ч. | 100,4 |  | 117,7 | 129,7 |
| 3.1. | Зоны общественных центров | 14,8 | 14,7 | 20,0 | 27,8 |
| 3.2. | Зоны коммерческих и торговых объектов | 11,6 | 11,4 | 14,7 | 18,5 |
| 3.3. | Зоны объектов образования | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,2 |
| 4. | Промышленные и коммунально-складские объекты инженерной инфраструктуры | 796,6 |  | 877,9 | 1060,2 |
| 5. | Жилищный фонд, тыс.м² | 1567,15 |  | 1659,65 | 1955,65 |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном разделе территориального деления на каждом этапе.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности),

теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной:

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (тыс. Гкал) | Теплоноситель (тыс. м³) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная № 1 | 4,39776 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 3 | 5,83606 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 4 | 1,33666 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 5 | 3,35667 | 0,12375 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 6 | 7,35797 | 0,32207 | 0,00 | 4,346 |
| Котельная № 7 | 2,96202 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 8 | 2,21874 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 9 | 3,51844 | 0,29784 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 10 | 11,09548 | 1,01168 | 0,00 | 9,05 |
| Котельная № 11 | 2,83785 | 0,27404 | 0,00 | 0,802 |
| Котельная № 12 | 3,96956 | 0,59448 | 0,00 | 3,784 |
| Котельная № 13 | 1,52295 | 1,08963 | 0,00 | 16,782 |
| Котельная № 14 | 17,20247 | 2,59862 | 0,00 | 3,313 |
| Котельная № 15 + ЦТП № 2 + кот.№18 | 20,53098 | 1,09656 | 0,00 | 12,136 |
| Котельная № 16 | 1,09049 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 17 | 4,63475 | 0,36883 | 0,00 | 1,406 |
| Котельная № 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| Котельная № 19 | 0,67399 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 20 | 3,6904 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 21 | 18,12754 | 2,21659 | 0,00 | 38,962 |
| Котельная № 23 | 0,42673 | 0,16745 | 0,00 | 0 |
| Котельная № 24 | 1,68921 | 0,06299 | 0,00 | 0 |
| Котельная № 25 | 14,0658 | 1,55446 | 0,00 | 0 |
| Котельная № 26 | 3,009 | 0,26686 | 0,00 | 1,297 |
| Котельная № 27 | 2,21724 | 0,42143 | 0,00 | 1,481 |
| Котельная № 28 + ЦТП № 6, 7, 8, 9 | 52,21707 | 6,92202 | 0,00 | 87,827 |
| Котельная № 30 | 16,76081 | 1,86386 | 0,00 | 33,276 |
| Котельная № 32 | 1,04384 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 34 | 16,91635 | 7,39155 | 0,00 | 41,609 |
| Котельная № 36 | 4,58846 | 0,45287 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 37 | 1,63337 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Итого: | 217,6 | 28,328 | 0,00 | 256,691 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с распределением по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапли-ваемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (тыс. м3) |
|  |  |  |  | Отопле-ние | ГВС | Отопле-ние | ГВС |
| 1. | Котельная № 1 | Жилищный фонд - 14 | 55185 | 2136 | 0 | - | - |
|  |  | МУ ДО ДШИ № 1 г. Вольска | 2157 | 91,2 | 0 | - | - |
|  |  | МУ «ВКМ» | 4390 | 225,4 | 0 | - | - |
|  |  | ОАО Вольская Швейная фабрика | 21254 | 543,9 | 0 | - | - |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району | 5518,7 | 294,4 | 0 | - | - |
|  |  | УФСБ РФ по Саратовской области | 1018 | 53,2 | 0 | - | - |
|  |  | ОВК | 3741 | 209,9 | 0 | - | - |
|  |  | Магазины | 3754 | 210,72 | 0 | - | - |
|  |  | итого по котельной | 97017,7 | 3764,72 | 0 | - | - |
| 2. | Котельная № 3 | Жилищный фонд - 15 | 66645 | 1938,8 | 0 | 1,54 | 0 |
|  |  | ГУК “Драматический театр г. Вольска” | 12755 | 391,4 | 0 | 0,18 | 0 |
|  |  | МУК ЦКС | 15645 | 189,3 |  |  |  |
|  |  | УСХ Администрации ВМР | 327,8 | 9,5 | 0 | 0,3 | 0 |
|  |  | МОУ Лицей | 14056 | 424,96 | 0 | 0,22 | 0 |
|  |  | МОУ ДОД ДХШ | 2243 | 88,45 | 0 | 0,078 | 0 |
|  |  | МУ ”Муниципаль-ный архив ВМР” | 3686 | 80,8 | 0 | 0,082 | 0 |
|  |  | ОАО“Универмаг Вольский“ | 18668 | 232,08 | 0 | 0,53 | 0 |
|  |  | МУ “ВКМ” | 8986 | 429,37 | 0 | 0,23 | 0 |
|  |  | ЦБ РФ | 8027 | 119,51 | 0 | 0,15 | 0 |
|  |  | МУ ”УМТО ВМР” | 21342,8 | 430,26 | 0 | 0,022 | 0 |
|  |  | Нежилое здание | 3708 | 120,3 | 0 | 0,078 | 0 |
|  |  | ФОАО Сбербанк России" Вольское отд. № 242 | 2586 | 162,18 | 0 | 0,065 | 0 |
|  |  | ФГБУК АУИП И и К | 7403 | 144,44 | 0 | 0,22 | 0 |
|  |  | ГУ «ЦСЗН» | 3261 | 210 | 0 | 0,08 | 0 |
|  |  | Магазины | 1929,7 | 119,8 | 0 | 0,14 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 191269,3 | 5091,15 | 0 | 3,915 | 0 |
| 3. | Котельная № 4 | Жилищный фонд – 4 | 21108 | 1026,18 | 0 | 0,46 | 0 |
|  |  | МУК «ВКМ» | 3210 | 140,27 | 0 | 0,07 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 24318 | 1166,45 | 0 | 0,53 | 0 |
| 4. | Котельная № 5 | Жилищный фонд – 15 | 43342 | 1391,23 | 0 | 1,0 | 0 |
|  |  | УСД ВС РФ | 10475 | 479,1 | 0 | 0,22 | 0 |
|  |  | ГАУЗ СО ”Вольская СП” | 3046 | 132,12 | 44,1 | 0,066 | 0 |
|  |  | ГУЗ СО “Вольская РБ” | 5035 | 250,01 | 102,6 | 0,12 | 0 |
|  |  | МДОУ Детсад № 7 г. Вольска | 5482 | 277,17 | 0 | 0,1 | 0 |
|  |  | МПРО «Приход во имя Рождества Христова г.Вольска Саратовской области Саратовской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)» | 946,3 | 42,25 | 0 | 0,02 | 0 |
|  |  | ИП “Умарова И.В.” | 6464 | 117,47 | 0 | 0,11 | 0 |
|  |  | «Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района» | 1281,6 | 104,68 | 0 | 0,028 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 76071,9 | 2794 | 146,7 | 1,664 | 0 |
| 5. | Котельная №6 | Жилищный фонд – 11 | 113542 | 4673,14 | 1007,4 | 2,1 | 0,24 |
|  |  | МУ ОМТО Управления образования администрации Вольского муниципального района | 4286 | 206,46 | 0 | 0,078 | 0 |
|  |  | ГОУ СПО ВМУ им. В.В. Ковалёва | 12202 | 551,36 | 0 | 0,22 | 0 |
|  |  | ООО «Центр реструктуриза-ции» | 3559,3 | 65,63 | 0 | 0,083 | 0 |
|  |  | МУ ДО ДШИ № 5 Вольского муниципального района | 3880,2 | 67,82 | 0 | 0,058 | 0 |
|  |  | ФГКУ 10 отряд ФПС по Саратовской обл. | 1646,6 | 118,6 | 0 | 0,035 | 0 |
|  |  | Не жилое здание | 1185,8 | 106 | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | ОАО "Волгателеком" Саратовский филиал | 2221 | 115,5 | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 145522,9 | 5904,51 | 1007,4 | 2,674 | 0,24 |
| 6. | котельная № 7 | ГБОУ СО СПО "БТА" | 58594 | 2573,06 | 0 | 1,17 | 0 |
|  |  | Жилищный фонд - 1 | 6140 | 211,5 | 0 | 0,14 | 0 |
|  |  | ГО Саратовская Епархия Православной Церкви | 11533 | 23,44 | 0 | 0,25 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 76267 | 2808 | 0 | 1,56 | 0 |
| 7. | Котельная № 8 | Жилищный фонд - 16 | 42356 | 1578,64 | 0 | 1,07 | 0 |
|  |  | МДОУ Детский сад №2 "Росинка" | 3889,65 | 164,36 | 82,4 | 0,083 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 46245,65 | 1743 | 82,4 | 1,153 | 0 |
| 8. | Котельная № 9 | Жилищный фонд - 6 | 79994,2 | 2720,27 | 0 | 0,76 | 0 |
|  |  | МДОУ Детский сад № 4 «Колокольчик» | 10429 | 568,4 | 314,5 | 0,19 | 0,025 |
|  |  | ГБОУ СО СПО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Парфенова» | 34453 | 1164,43 | 1015,3 | 0,62 | 0,09 |
|  |  | ЗАО «ТЕНДЕР» | 60000 | 1034,91 | 795 | 1,1 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 184876,2 | 5488,01 | 2124,8 | 2,67 | 0,115 |
| 9. | Котельная № 10 | Жилищный фонд – 11 | 101840,1 | 4827,77 | 1357,3 | 3,07 | 0,46 |
|  |  | ГБУ СО СРЦ «Волжанка» | 3953 | 348,15 | 209,2 | 0,085 | 0,055 |
|  |  | МДОУ Детский сад №3 | - | - | - | - | - |
|  |  | МОУ СОШ №11 | 19552 | 770,07 | 0 | 0,33 | 0 |
|  |  | АЗС №10 | 312 | 24,01 | 0 | 0,007 | 0 |
|  |  | Вольский филиал ГУК «СОМ КЦ» | 2263 | 132,91 | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | Нежилое здание | 7190,7 | 384 | 0 | 0,21 | 0 |
|  |  | Гаражи | 1626 | 121,1 | 0 | 0,049 | 0 |
|  |  | Магазин | 245 | 13 | 0 | 0,0045 | 0 |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс - Вольский» | 108 | 14,4 | 0 | 0,0056 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 137089,8 | 6635,41 | 1566,5 | 3,8111 | 0,515 |
| 10. | котельная № 11 | МДОУ Детский сад № 24 «Родничок» | 3742 | 194,22 | 162,3 | 0,069 | 0,034 |
|  |  | МОУ «СОШ № 6» | 22011 | 796,2 | 0 | 0,36 | 0 |
|  |  | ГБУ СО ВРЦ | 3535 | 165,8 | 109,3 | 0,13 | 0,03 |
|  |  | Жилищный фонд - 2 | 11354,8 | 1108,78 | 447,4 | 0,24 | 0,16 |
|  |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» | 7702,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 48345,6 | 2265 | 719 | 0,999 | 0,224 |
| 11. | котельная № 12 | Жилищный фонд – 4 | 20720,7 | 1122 | 121,1 | 0,85 | 0,21 |
|  |  | ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка для детей с ограниченными поражениями центральной нервной системы без нарушения психики» МЗ СО | 3133 | 184,74 | 131,7 | 0,068 | 0,017 |
|  |  | ГАОУ СПО «ВМК» | 6664 | 224,28 | 0 | 0,13 | 0 |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» Поликлиника № 1 | 1927 | 121,54 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГУЗ «ВМООД» | 16641 | 784,34 | 465,2 | 0,38 | 0,055 |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» детская больница (стационар) | 5871 | 458,47 | 175,2 | 0,19 | 0,064 |
|  |  | МУК «ЦКС» ОДД | 288 | 11,57 | 0 | 0,006 | 0 |
|  |  | ГУЗ СО «Вольскакя ССМП» | 1350 | 37,49 | 0 | 0,037 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 56594,7 | 2944,43 | 893,2 | 1,66 | 0,346 |
| 12. | котельная №13 | Жилищный фонд - 4 | 69019 | 3314,59 | 842,1 | 1,38 | 0,42 |
|  |  | Магазин | 237 | 13,93 | 0 | 0,004 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 69256 | 3328,52 | 842,1 | 1,384 | 0,42 |
| 13. | котельная № 14 | Жилищный фонд - 14 | 210096 | 8972,1 | 2435,3 | 4,28 | 0,97 |
|  |  | МДОУ Детский сад № 11 «Вишенка» | 5107 | 263,1 | 189,3 | 0,094 | 0,03 |
|  |  | ООО «Жил-Строй-Сервис» | 736 | 62,9 | 0 | 0,022 | 0 |
|  |  | ГБПОУ СО «ВСЛ» | 21277,5 | 1210,7 | 0 | 0,46 | 0 |
|  |  | ГУЗСО «Вольская РБ» | 65796 | 2866,0 | 1312 | 1,24 | 0,11 |
|  |  | ОАО «Волгателеком» Саратовский филиал | 18854 | 964,9 | 252,4 | 0,34 | 0 |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовской области | 18504,5 | 1004,1 | 0 | 0,33 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 340371 | 15343,8 | 4189 | 6,766 | 1,11 |
| 14. | Котельная №15 + ЦТП № 2 | ГАП ОЧ СО «Вольский технологический колледж» | 85550,9 | 3634,16 | 1052 | 1,4 | 0,23 |
|  |  | Магазины | 390 | 22,2 | 0 | 0,04 | 0 |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» | 3289 | 113,95 | 0 | 0,088 | 0,006 |
|  |  | Жилищный фонд – 21 | 140773 | 5802,33 | 639,3 | 3,09 | 0,58 |
|  |  | Нежилое здание | 4050 | 227,7 | 0 | 0,1 | 0 |
|  |  | Межрайонная ИФНС России № 3 по Саратовской области | 6247,8 | 255,1 | 0 | 0,14 | 0 |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовской области | 586,75 | 54,72 | 0 | 0,03 | 0 |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» насосная | 225 | 29,9 | 0 | 0,011 | 0 |
|  |  | Магазин «АТТО» | 1386 | 78,86 | 0 | 0,025 | 0 |
|  |  | Спорткомплекс ФОК с катком | 10131 | 390,3 | 126,2 | 0,2 | 0 |
|  |  | МОУ СОШ № 19 | 10131 | 238,69 | 0 | 0,18 | 0,075 |
|  |  | МДОУ Детский сад № 25 «Теремок» | 10926 | 526,95 | 378,3 | 0,085 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 273686,45 | 11374,86 | 2195,8 | 5,389 | 0,891 |
| 15. | Котельная № 16 | МОУ «СОШ № 16» | 15776 | 360,34 | 0 | 0,26 | 0 |
|  |  | МОУ ДОД ЦДО «Радуга» | 6166 | 190,59 | 0 | 0,11 | 0 |
|  |  | Жилищный фонд – 1 | 2905 | 94,93 | 0 | 0,079 | 0 |
|  |  | ПрокуратураСО | 2096,6 | 130,94 | 0 | 0,049 | 0 |
|  |  | МУК «ЦКС» | 1279 | 52,88 | 0 | 0,028 | 0 |
|  |  | Итого по котельной | 28222,6 | 829,68 | 0 | 0,526 | 0 |
| 16. | Котельная № 17 | ФВ ГЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | 9504 | 424,37 | 0 | 0,258 | 0 |
|  |  | Жилищный фонд – 1 | 11696 | 761,17 | 217,6 | 0,24 | 0,096 |
|  |  | Магазин | 3129 | 196,3 | 0 | 0,076 | 0 |
|  |  | ООО «Березка-В» | 4542,6 | 139,33 | 0 | 0,19 | 0 |
|  |  | ООО Волгаторг | 4217 | 14,73 | 0 | 0,04 | 0 |
|  |  | МОУ «СОШ Гимназия» | 28320 | 1427,36 | 485,7 | 0,46 | 0,05 |
|  |  | ООО «Апельсин» | 12163,3 | 280 | 0 | 0,19 | 0,02 |
|  |  | ООО ТСЦ «Вольскшинсервис | 7178 | 144,93 | 130,3 | 0,12 | 0 |
|  |  | ГКОУ «Детский дом № 2 г.Вольска» | 18606 | 643,52 | 309,6 | 0,33 | 0 |
|  |  | ООО Управляющая рынком компания | 9590 | 259,98 | 2,1 | 0,28 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 108945,9 | 4291,69 | 1145,3 | 2,184 | 0,166 |
| 17. | Котельная № 18 | Жилищный фонд - 10 | 103134,3 | 3415,89 | 653,7 | 2,48 | 0,43 |
| 18. | Котельная № 19 | Жилищный фонд - 3 | 11104 | 601,53 | 0 | 0,28 | 0 |
| 19. | Котельная № 20 | Жилищный фонд - 23 | 83489,7 | 3528 | 0 | 2,13 | 0 |
| 20. | Котельная № 21 | Жилищный фонд - 32 | 265410,9 | 11772,27 | 5314 | 5,69 | 1,7 |
|  |  | ГБПОУ СО «ВСЛ» | 12678,64 | 767,08 | 472,2 | 0,25 | 0,04 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 15 «Лужок» г.Вольска» | 11213 | 494,33 | 381,3 | 0,2 | 0,03 |
|  |  | МОУ ДОД «ДШИ» № 3 | 2851,34 | 104,38 | 0 | 0,055 | 0 |
|  |  | ООО Жилпромсервис | 248,3 | 17 | 26,2 | 0,02 | 0 |
|  |  | Итого по котельной | 292402,2 | 13155,06 | 6193,7 | 6,215 | 1,77 |
| 21. | Котельная № 23 | Школа № 5 | 11798 | 428,6 | 164,0 | 0,19 | 0,04 |
| 22. | Котельная № 24 | МОУ «СОШ № 4 г. Вольска» | 21958 | 798,0 | 258,3 | 0,36 | 0,05 |
|  |  | МУК ГДК | 11615 | 375,6 | 0 | 0,17 | 0 |
|  |  | Жилищный фонд – 1 | 7415 | 309,7 | 0 | 0,14 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 40988 | 1483,3 | 258,3 | 0,67 | 0,05 |
| 23. | Котельная № 25 | Жилищный фонд-18 | 232008 | 3459 | 215 | 0,048 | 0,009 |
|  |  | ВВИМО | 4079 | 59,19 | 0 |  |  |
|  |  | АТС | 1048 | 54,49 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 237135 | 3572,7 | 215 | 0,048 | 0,009 |
| 24. | Котельная № 26 | Жилищный фонд - 5 | 63320,5 | 2128 | 314,2 | 1,1 | 0,25 |
| 25. | Котельная № 27 | Жилищный фонд – 2 | 35553 | 1586,3 | 843,4 | 0,71 | 0,3 |
|  |  | МДОУ «Детский сад №12 «Медвежонок» | 3110 | 191,5 | 0 | 0,064 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 38663 | 1777,8 | 843,4 | 0,774 | 0,3 |
| 26. | Котельная № 28 + ЦТП № 6,7,8,9 | ОАО «Вольский механический завод» | 526900 | 17577,66 | 137,6 | 9,82 | 0,02 |
|  |  | ФБУ ИК № 5 ГУФСИН России по Саратовской области | 59259 | 3744,67 | 1086,3 | 1,22 | 0,13 |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району | 217 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилищный фонд – 28 | 446218,3 | 19281,45 | 11942 | 9,0 | 4,0 |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» Насосная станция | 286 | 37,67 | 0 | 0,015 | 0 |
|  |  | Магазин «Мечта» | 446 | 0 | 0 | 0,008 | 0 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» | 5939 | 319,14 | 360,1 | 0,1 | 0,03 |
|  |  | МОУ «СОШ № 3 г. Вольска» | 40602 | 1466,6 | 775,1 | 0,66 | 0,075 |
|  |  | МДОУ Детский сад №30 «Сказка» | 7993 | 431,6 | 316 | 0,15 | 0,026 |
|  |  | Магазины | 3918 | 220 | 0 | 0,04 | 0 |
|  |  | ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской обл.» | 12566 | 934,8 | 380,5 |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 20 «Островок» | 15614 | 1082,44 | 457,9 | 0 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 1 119 958,3 | 45096,03 | 15455,5 | 21,013 | 4,281 |
| 27. | Котельная № 30 | Жилищный фонд – 35 | 324825 | 14912,4 | 5752,3 | 6,9 | 1,7 |
|  |  | МРОП «Приход храма Казанской иконы Божией Матери» | 975 | 19,5 | 0 | 0,022 | 0 |
|  |  | МДОУ «Детский сад №17 «Ладушки» | 5041 | 259,7 | 236,5 | 0,092 | 0,03 |
|  |  | ОАО «Волгателеком» Саратовский филиал | 233 | 13,9 | 0 | 0,005 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 331074 | 15205,5 | 5988,8 | 7,019 | 1,73 |
| 28. | Котельная № 32 | МОУ «СОШ №17 г. Вольска» | 12029 | 322,74 | 0 | 0,2 | 0 |
|  |  | Жилой фонд - 3 | 14435 | 493,84 | 0 | 0,29 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 26464 | 816,58 | 0 | 0,49 | 0 |
| 29. | Котельная № 34 | Жилищный фонд – 16 | 211158,4 | 9825,3 | 6576,6 | 4,3 | 2,0 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 9 «Малышок» | 4343 | 250 | 142,3 | 0,2 | 0,024 |
|  |  | Отдел кинообслуживания МУК ЦКС ДК (бывший дом культуры «Факел») | 6920 | 259,81 | 0 | 0,11 | 0 |
|  |  | ООО «Компания «Новые технологии» | 683 | 49,6 | 27,7 | 0 | 0 |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 18 «Рябинка» | 6003 | 273,88 | 197,1 | 0 | 0 |
|  |  | ИП «Тарасов О.Б.» - Торговый Центр | 7457 | 235,85 | 0 | 0,27 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 236564,4 | 10894,44 | 6943,7 | 4,88 | 2,024 |
| 30. | Котельная № 36 | Жилищный фонд - 9 | 85560,6 | 1256,3 | 58 | 0,1 | 0 |
| 31. | Котельная № 37 | Жилищный дом - 3 | 2249 | 103,38 | 0 | 0,082 | 0 |
|  |  | ГБОУ СО СПО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Парфенова» спортивный зал | 6992 | 286,55 | 0 | 0,12 | 0 |
|  |  | Отдел МВД России Вольскому району | 36318 | 1108,26 | 0 | 0,66 | 0 |
|  |  | итого по котельной | 45559 | 1498,19 | 0 | 0,862 | 0 |
|  |  | Всего: | 4 628315,68 | 188 131,1 | 24500,5 | 85,072 | 14,911 |

Генеральным планом развития г. Вольска не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения города Вольска можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 1 |
| Жилой дом Ул.Революционная, 16 170м | Школа искусств № 1 Ул.Революционная, 2 70м | Жилой дом Ул.Красноармейс-кая,7 70м | Ул. Красноармейская, 20 350м |
| Котельная № 3 |
| ГУ «ЦСЗН» Ул. Революционная, 26 210м | Жилой дом Ул. Пугачева, 46 240м | Жилой дом Ул. Дзержинского, 4 220м | Жилой дом Ул. Коммунистическая, 19в 180м |
| Котельная № 4 |
| Жилой дом Ул. Л. Толстого, 115 40м | - - | Жилой дом Ул.Чернышевского64а 30м | Отдел природы музея Ул. Л. Толстого, 102 115м |
| Котельная № 5 |
| Жилой дом Ул. Л. Толстого, 116 100м | Управление судебного департамента Ул.Чернышевского, 79 120м | - - | Стоматология Ул. Л.Толстого,142 210м |
| Котельная № 6 |
| Жилой дом Ул.Красногвардейская, 37/39 230м | Жилой дом Ул. Володарского, 45 300м | - - | Жилой дом Ул. Коммунистическая, 54 120м |
| Котельная № 7 |
| Учебный корпус ГОУ СПО «БТА» Ул. Лазарева, 47 40м | Общежитие ГОУ СПО «БТА» Ул. Лазарева, 47 60м | Интернат СКОШИ№ 2 Пос. Пролетарский 150м | Интернат СКОШИ№ 2 Пос. Пролетарский 140м |
| Котельная № 8 |
| Д/с №2 Ул. Комсомольская, 233 65м | Жилой дом Ул.Комсомольская, 219 245м | Жилой дом Ул. 9 Мая, 8 210м | - - |
| Котельная № 9 |
| Жилой дом Ул. Комсомольская, 243 115м | ГМ «Магнит» Ул.Комсомольская, 200 326м | - - | - - |
| Котельная № 10 |
| Жилой дом Ул. Петровского, 15а 510 | Жилой дом Ул. Тихая, 8а 420м | Жилой дом Ул.Комсомольская, 247 250м | - - |
| Котельная № 11 |
| Д/с № 24 Пл. Юности, 1 40м | Жилой дом Ул. Народная, 176/2 150м | ОГУ ВРЦ Пл. Юности, 5 | Школа № 6 Пл. Юности, 1б 50м |
| Котельная № 12 |
| Жилой дом Ул. Володарского, 200 115м | Станция скорой медицинской помощи Ул. Л. Толстого, 249 290м | ГУЗ «ВМОД» Ул. Пионерская, 59а 35м | Жилой дом Ул. Володарского, 200 250м |
| Котельная № 13 |
| Жилой дом Ул. Талалихина, 2 15 | Жилой дом Ул. Саратовская, 33 85м | Жилой дом Ул. Саратовская, 33 65м | Жилой дом Ул. Комсомольская, 146 30м |
| Котельная № 14 |
| ЖСК «Медик» Ул. Комсомольская, 188 255м | ГУЗ СО «Вольская ЦБ» Инфекционное отд. Ул. Л. Роща 1 310м | Жилой дом Ул. Пушкина, 3 215м | - - |
| Котельная № 15 |
| ФОК Вольского Технологического колледжа Ул. Саратовская, 44 220м | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» Ул. Одесская, 2 260м | НОУ СОШ № 19 Ул.Красногвардейская, 56 510м | Межрайонная ИФНС России № 3 по Саратовской области Ул. Саратовская, 69 270м |
| Котельная № 16 |
| Городской парк Ул.Красногвардейская, 12 90м | ЦДО «Радуга» Ул. Струина, 2 110м | Вольская межрайонная прокуратура Пл. Свободы, 1 150м | Вольская межрайонная прокуратура Пл. Свободы, 1 70м |
| Котельная № 17 |
| ОАО «Облкоммунэнерго» Ул. 1 Мая, 44 110м | ООО «Управляющая рынком компания» Пл. Равенства 50м | Жилой дом Ул. Водопьянова, 71 150м | Детский дом № 2 Ул. Водопьянова, 79/81 230м |
| Котельная № 18 |
| - - | Жилой дом Ул.Революционная, 62 200м | Жилой дом Ул.Коммунисти-ческая, 76/80 170м | Жилой дом Ул. Саратовская, 12 |
| Котельная № 19 |
| Жилой дом Ул. Калинина, 28 40м | Жилой дом Ул.Водопьянова, 160а 120м | Жилой дом Ул. Водопьянова, 160а 220м | Жилой дом Ул. Калинина, 28 50м |
| Котельная № 20 |
| Жилой дом Ул. О. Кошевого, 15 140м | Жилой дом Ул. Серова, 32 310м | Жилой дом Ул. Чехова, 2 | - - |
| Котельная № 21 |
| Жилой дом Ул. Вышинского, 10 310м | - - | Жилой дом Маяковского, 6 100м | Жилой дом Свердлова, 7 470м |
| Котельная № 23 |
| МОУ СОШ № 5 г.Вольска ул. Коммунарная, 30а 50м | МОУ СОШ № 5 г.Вольска ул. Коммунарная, 30а 70м | - - | - - |
| Котельная № 24 |
| - - | - - | Жилой дом Пос. Большевик, 54 110м | Жилой дом Пос. Большевик, 54 210м |
| Котельная № 25 |
| Жилой дом Ул.Фирстова, 20В 170м | Жилой дом Ул. Ярославская, 1/89а 300м | Жилой дом Ул. Ярославская, 3/87 358м | Жилой дом Ул. Ярославская, 2а 652м |
| Котельная № 26 |
| Жилой дом Ул. Звездная, 11 170м | - - | - - | Жилой дом Ул. Звездная, 11 170м |
| Котельная № 27 |
| Жилой дом Ул. Коммунарная, 15 80м | - - | Детский сад Пос. Пионер 15м | Жилой дом Ул. Коммунарная, 15 50м |
| Котельная № 28 |
| ФБУ ИК-5 Пос. Видим 650м | Насосная станция мик-на. Северный 590м | Жилой дом ул. Волгоградская, 58 1250м | Жилой дом ул. Волгоградская, 56 240м |
| Котельная № 30 |
| Жилой дом Ул. Кольцова, 1 110м | Жилой дом Ул.Красноок-тябрьская, 30а 40м | Жилой дом Ул. Краснооктябрьская 30 40м | Жилой дом Ул. Грибоедова, 3 570м |
| Котельная № 32 |
| Жилой дом Пос. Большевик, 47 150м | - - | - - | Жилой дом Пос. Большевик, 43 180м |
| Котельная № 34 |
| Жилой дом Ул. Хальзова, 20 70м | Жилой дом Ул. Хальзова, 6 320м | Жилой дом Ул. Хальзова, 24 250м | Жилой дом Ул. Хальзова, 20 110м |
| Котельная № 36 |
| Жилой дом Ул. М.Жукова, 8 100м | Жилой дом Ул. М.Жукова, 5 310м | Жилой дом Ул. М.Жукова, 7 105м | Жилой дом Ул. М.Жукова, 9 50м |
| Котельная № 37 |
| Педколледж Ул. Водопьянова, 140 40м | ГУ ФССП Ул. Водопьянова, 140 40м | Отдел МВД России по Вольскому району Ул. Водопьянова, 140 70м | Отдел МВД России по Вольскому району Ул. Водопьянова, 140 25 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| котельная № | Адрес | Установленная тепловая мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал\ч |  |
| 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | в работе |
| 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6,00 | в работе |
| 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | в работе |
| 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3,00 | в работе |
| 6 | ул. Володарского, 58К | 4,60 | в работе |
| 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,80 | в работе |
| 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | в работе |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 5,23 | в работе |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 10,40 | в работе |
| 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | в работе |
| 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | в работе |
| 13 | ул. Талалихина, 1К | 3,00 | в работе |
| 14 | ул. Егорова, 20К | 16,60 | в работе |
| 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | в работе |
| 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | в работе |
| 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | в работе |
| 18 | ул. Одесская, 7/19К | 0,54 | в работе |
| 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | в работе |
| 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | в работе |
| 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,50 | в работе |
| 23 | ул. Коммунарная, 27К | 0,258 | в работе |
| 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | в работе |
| 25 | ул. Фирстова, 1/90 | 9,16 | в работе |
| 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | в работе |
| 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | в работе |
| 28+ЦТП-6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,77 | в работе |
| 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | в работе |
| 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | в работе |
| 34 | ул. Хальзова, 21 | 12,00 | в работе |
| 36 | ул. М.Жукова, 2/69 | 4,26 | в работе |
| 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | в работе |
|  |  | 224,27 |  |

Подавляющая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  муниципального образования г. Вольск  с 27.12.2006 года осуществляет ООО «Газпром теплоэнерго Вольск».

Модернизация системы теплоснабжения  муниципального   образования г. Вольск не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективной малоэтажной застройки  предполагается осуществить от автономных источников.

Объекты, которые будут размещаться вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение таких объектов предполагается выполнить от электроводонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными приборами, работающими на газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 86,4 тыс. Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане развития муниципального образования г. Вольск  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | Перспективные |
| Котельная № 1 | 59 | 59 |
| Котельная № 3 | 81 | 81 |
| Котельная № 4 | 28 | 28 |
| Котельная № 5 | 45 | 45 |
| Котельная № 6 | 102 | 102 |
| Котельная № 7 | 54 | 54 |
| Котельная № 8 | 46 | 46 |
| Котельная № 9 | 64 | 64 |
| Котельная № 10 | 200 | 200 |
| Котельная № 11 | 64 | 64 |
| Котельная № 12 | 72 | 72 |
| Котельная № 13 | 27 | 27 |
| Котельная № 14 | 238 | 238 |
| Котельная № 15 | 454 | 454 |
| Котельная № 16 | 28 | 28 |
| Котельная № 17 | 99 | 99 |
| Котельная № 18 | 0 | 0 |
| Котельная № 19 | 24 | 24 |
| Котельная № 20 | 69 | 69 |
| Котельная № 21 | 583 | 583 |
| Котельная № 23 | 24 | 24 |
| Котельная № 24 | 35 | 35 |
| Котельная № 25 | 44 | 44 |
| Котельная № 26 | 46 | 46 |
| Котельная № 27 | 41 | 41 |
| Котельная № 28 | 914 | 914 |
| Котельная № 30 | 292 | 292 |
| Котельная № 32 | 28 | 28 |
| Котельная № 34 | 438 | 438 |
| Котельная № 36 | 21 | 21 |
| Котельная № 37 | 29 | 29 |
| Всего: | 4 249 | 4 249 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| № кот. | Наименование котельной | Факти-ческая распола-гаемая мощность источни-ка (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущест-вующие | Перспектив-ные |
| 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 6 | ул. Володарского, 58К | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| 13 | ул. Талалихина, 1К | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | ул. Егорова, 20К | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
| 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 18 | ул. Одесская, 7\19К | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 23 | ул. Коммунарная, 27К | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 25 | ул. Фирстова, 1/90 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 28+ЦТП6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,77 | 71,77 | 71,77 |
| 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 34 | ул. Хальзова, 21 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 36 | ул. М.Жукова, 2/69 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  |  | 224,27 | 224,27 | 224,27 |

2.7 Потери при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (тыс. Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,199 | 0 |
| Котельная № 3 | 0,489 | 0 |
| Котельная № 4 | 0,085 | 0 |
| Котельная № 5 | 0,112 | 0 |
| Котельная № 6 | 0,558 | 0 |
| Котельная № 7 | 0,331 | 0 |
| Котельная № 8 | 0,208 | 0 |
| Котельная № 9 | 0,292 | 0 |
| Котельная № 10 | 1,397 | 0 |
| Котельная № 11 | 0,211 | 0 |
| Котельная № 12 | 0,5 | 0 |
| Котельная № 13 | 0,033 | 0 |
| Котельная № 14 | 0,911 | 0 |
| Котельная № 15 | 1,452 | 0 |
| Котельная № 16 | 0,112 | 0 |
| Котельная № 17 | 0,395 | 0 |
| Котельная № 18 | 0,0 | 0 |
| Котельная № 19 | 0,089 | 0 |
| Котельная № 20 | 0,426 | 0 |
| Котельная № 21 | 2,074 | 0 |
| Котельная № 23 | 0,024 | 0 |
| Котельная № 24 | 0,112 | 0 |
| Котельная № 25 | 0,795 | 0 |
| Котельная № 26 | 0,367 | 0 |
| Котельная № 27 | 0,131 | 0 |
| Котельная № 28 | 4,602 | 0 |
| Котельная № 30 | 1,49 | 0 |
| Котельная № 32 | 0,179 | 0 |
| Котельная № 34 | 5,023 | 0 |
| Котельная № 36 | 0,57 | 0 |
| Котельная № 37 | 0,082 | 0 |
| Всего: | 23,249 | 0 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 65 |
| Котельная № 3 | 93 |
| Котельная № 4 | 33 |
| Котельная № 5 | 51 |
| Котельная № 6 | 114 |
| Котельная № 7 | 59 |
| Котельная № 8 | 52 |
| Котельная № 9 | 71 |
| Котельная № 10 | 231 |
| Котельная № 11 | 71 |
| Котельная № 12 | 81 |
| Котельная № 13 | 27 |
| Котельная № 14 | 272 |
| Котельная № 15 | 496 |
| Котельная № 16 | 32 |
| Котельная № 17 | 114 |
| Котельная № 18 | 0 |
| Котельная № 19 | 26 |
| Котельная № 20 | 77 |
| Котельная № 21 | 653 |
| Котельная № 23 | 27 |
| Котельная № 24 | 41 |
| Котельная № 25 | 107 |
| Котельная № 26 | 51 |
| Котельная № 27 | 47 |
| Котельная № 28 | 1027 |
| Котельная № 30 | 337 |
| Котельная № 32 | 32 |
| Котельная № 34 | 498 |
| Котельная № 36 | 48 |
| Котельная № 37 | 33 |
| Всего: | 4866 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительные установки в котельных муниципального образования предполагается перевести на малогабаритные устройства типа «Комплексон» и аналогичных химического действия по современным технологиям.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом развития муниципального образования г. Вольск не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство автоматических модульных котельных планируется только в рамках реконструкции муниципальной системы теплоснабжения.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для качественного обеспечения существующих зон действия теплоисточников тепловой энергией предлагается реконструкция (переоборудование) ЦТП – 6, 7, 8 и 9 в пос. Северный и котельной №18, работающей в режиме ЦТП, и ЦТП – 2 в самостоятельные котельные с автоматическими котлами, не требующими постоянного присутствия персонала.	4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия | Кол-во, ед. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диспетчеризация всех котельных и ЦТП | 37 объектов | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
| 2. | Установка автоматических газовых котлов на всех котельных малой и средней мощности с поэтапным переводом их на работу без постоянного персонала | 24 объекта | Повышение эффективности и экономичности работы системы теплоснабжения |
| 3. | Установка частотных преобразователей напряжения на дымососы и сетевые насосы | 8 объектов | Повышение эффективности и экономичности работы котельных |
| 4. | Переоборудование кот. № 18, работающей в режиме ЦТП, и ЦТП – 2, 6, 7, 8, 9 в самостоятельные котельные с установкой автоматических газовых котлов, работающих без постоянного присутствия персонала. | 6 Объектов | Повышение энергоэффективности работы системы теплоснабжения |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта | Кол-во, ед. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод из эксплуатации котельной № 32 (ул. Речная, 51К): перевод жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление, школы – на АБМКУ или автоматические котлы наружного применения без постоянного персонала | 1 | Повышение энерго- и экономической и эффективности |
| 2 | Вывод из эксплуатации котельной №10 (ул. Калинина, 78К): строительство АБМКУ в р-не Привольска и перераспределением нагрузки между модулем и кот. №9. | 1 | Повышение энерго- и экономической и эффективности |
| 3 | Вывод из эксплуатации котельной №26 (ул. Фирстова, 38К): строительство АБМКУ в районе д/с №20 и переводом на неё всех потребителей котельной. | 1 | Повышение энерго- и экономической и эффективности |
| 4 | Вывод из эксплуатации котельной №28 (проезд Ярославский, 8К): строительство АБМКУ для ВМЗ и ИК-5, для пожарного депо; переоборудования ЦТП-6, 7, 8, 9 в самостоятельные котельные с автоматическими котлами без персонала. | 1 | Повышение энерго- и экономической и эффективности |
|  | Всего | 4 |  |

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом   развития муниципального образования город Вольск переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены вследствие экономической нецелесообразности.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Вследствие отсутствия источников комбинированной энергии перевод котельных в «пиковый» режим не предусматривается.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Поскольку каждый источник тепловой энергии снабжает свой территориальный район потребителей, перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется.

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии источников тепловой энергии в системе разработан на основании требований нормативно-технической документации   для     расчётной температуры наружного воздуха для Саратовского региона – 27 º С.

| Температурный график 95-70º С |
| --- |
| для города Вольска (при расчётной температуре наружного воздуха для отопления -27 º С) |
| Температура наружного воздуха (Тнв) | Температура в подающем трубопроводе (Т1) | Температура в обратном трубопроводе (Т2) | Разность температур (Т1-Т2) |
| +8 | 39 | 33 | 6 |
| +7 | 41 | 34 | 7 |
| +6 | 42 | 35 | 8 |
| +5 | 44 | 36 | 8 |
| +4 | 46 | 37 | 9 |
| +3 | 47 | 38 | 9 |
| +2 | 49 | 39 | 10 |
| +1 | 50 | 40 | 10 |
| 0 | 52 | 41 | 11 |
| -1 | 54 | 42 | 11 |
| -2 | 55 | 43 | 12 |
| -3 | 57 | 44 | 12 |
| -4 | 58 | 46 | 13 |
| -5 | 60 | 47 | 13 |
| -6 | 62 | 48 | 14 |
| -7 | 63 | 49 | 14 |
| -8 | 65 | 50 | 15 |
| -9 | 66 | 51 | 15 |
| -10 | 68 | 52 | 16 |
| -11 | 69 | 53 | 16 |
| -12 | 71 | 54 | 17 |
| -13 | 73 | 55 | 18 |
| -14 | 74 | 56 | 18 |
| -15 | 76 | 57 | 19 |
| -16 | 77 | 58 | 19 |
| -17 | 79 | 59 | 20 |
| -18 | 81 | 60 | 20 |
| -19 | 82 | 62 | 21 |
| -20 | 84 | 63 | 21 |
| -21 | 86 | 64 | 22 |
| -22 | 87 | 65 | 22 |
| -23 | 90 | 66 | 24 |
| -24 | 90 | 67 | 24 |
| -25 | 92 | 68 | 24 |
| -26 | 94 | 69 | 25 |
| -27 | 95 | 70 | 25 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установлен-ная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | 4,06 |
| 2 | 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6,00 | 6,00 |
| 3 | 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | 0,74 |
| 4 | 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3,00 | 3,00 |
| 5 | 6 | ул. Володарского, 58К | 4,60 | 4,60 |
| 6 | 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,80 | 2,80 |
| 7 | 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | 2,49 |
| 8 | 9 | ул. Ленина, 240К | 5,23 | 5,23 |
| 9 | 10 | ул. Калинина, 78К | 10,40 | 10,40 |
| 10 | 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | 2,19 |
| 11 | 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | 3,73 |
| 12 | 13 | ул. Талалихина, 1К | 3,00 | 3,00 |
| 13 | 14 | ул. Егорова, 20К | 16,60 | 16,60 |
| 14 | 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | 13,76 |
| 15 | 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | 1,46 |
| 16 | 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | 3,58 |
| 17 | 18 | ул. Одесская, 7/19К | 0,57 | 0,57 |
| 18 | 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | 0,57 |
| 19 | 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | 4,03 |
| 20 | 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,50 | 19,50 |
| 21 | 23 | ул. Коммунарная, 27К | 0,256 | 0,256 |
| 22 | 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | 1,28 |
| 23 | 25 | ул. Фирстова, 1/90 | 9,16 | 9,16 |
| 24 | 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | 1,76 |
| 25 | 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | 1,46 |
| 26 | 28+ЦТП 6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,77 | 71,77 |
| 27 | 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | 12,25 |
| 28 | 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | 1,06 |
| 29 | 34 | ул. Хальзова, 21 | 12,00 | 12,00 |
| 30 | 36 | ул. М. Жукова, 2/69 | 4,26 | 4,26 |
| 31 | 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | 1,44 |
|  |  |  | 224,27 | 224,27 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Нового строительства тепловых сетей для обеспечения вновь осваиваемых зон под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Генеральным  планом развития муниципального образования г. Вольск изменение схемы теплоснабжения города не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

Предлагается реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет оптимизации диаметров трубопроводов, максимальным применением труб из синтетически материалов с восстановлением нормативной теплоизоляции современными материалами.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Генеральным планом развития МО город Вольск изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.6. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Генеральным  планом развития муниципального образования город Вольск изменение схемы теплоснабжения города не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей и их реконструкция не планируются, в связи с этим ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

5.7. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Газ | 643402 | Нет | Нет |
| Котельная № 3 | Газ | 795677 | Нет | Нет |
| Котельная № 4 | Газ | 202982 | Нет | Нет |
| Котельная № 5 | Газ | 484798 | Нет | Нет |
| Котельная № 6 | Газ | 1035795 | Нет | Нет |
| Котельная № 7 | Газ | 349948 | Нет | Нет |
| Котельная № 8 | Газ | 362620 | Нет | Нет |
| Котельная № 9 | Газ | 552683 | Нет | Нет |
| Котельная № 10 | Газ | 1599145 | Нет | Нет |
| Котельная № 11 | Газ | 511245 | Нет | Нет |
| Котельная № 12 | Газ | 606830 | Нет | Нет |
| Котельная № 13 | Газ | 293732 | Нет | Нет |
| Котельная № 14 | Газ | 2447327 | Нет | Нет |
| Котельная № 15 | Газ | 3104081 | Нет | Нет |
| Котельная № 16 | Газ | 183320 | Нет | Нет |
| Котельная № 17 | Газ | 683684 | Нет | Нет |
| Котельная № 18 (ЦТП) | Газ | 0 | Нет | Нет |
| Котельная № 19 | Газ | 111320 | Нет | Нет |
| Котельная № 20 | Газ | 544325 | Нет | Нет |
| Котельная № 21 | Газ | 2783864 | Нет | Нет |
| Котельная № 23 | Газ | 69904 | Нет | Нет |
| Котельная № 24 | Газ | 250117 | Нет | Нет |
| Котельная № 25 | Газ | 2080542 | Нет | Нет |
| Котельная № 26 | Газ | 435113 | Нет | Нет |
| Котельная № 27 | Газ | 344400 | Нет | Нет |
| Котельная № 28 | Газ | 8117979 | Нет | Нет |
| Котельная № 30 | Газ | 2670848 | Нет | Нет |
| Котельная № 32 | Газ | 166560 | Нет | Нет |
| Котельная № 34 | Газ | 2003758 | Нет | Нет |
| Котельная № 36 | Газ | 683539 | Нет | Нет |
| Котельная № 37 | Газ | 230363 | Нет | Нет |
| Всего: |  | 34 349 901 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Величина необходимых инвестиций определяется на период  до 2028 года, и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденного концессионного соглашения и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО город Вольск.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2019 – 2028 г.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |
| 1.1 | Заключение концессионного соглашения по муниципальной системе теплоснабжения Вольского муниципального района | 320 000 (ориентировочно) | 2018 – 2028 гг. по результатам концессионного соглашения |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации (организаций)

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к муниципальной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории МО город Вольск осуществляет ООО «Газпром теплоэнерго Вольск».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» с последующей корректировкой на основании заключения концессионного соглашения.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | 2,52 |
| 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6,00 | 3,72 |
| 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | 0,53 |
| 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3,00 | 1,84 |
| 6 | ул. Володарского, 58К | 4,60 | 3,27 |
| 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,80 | 1,57 |
| 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | 1,18 |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 5,23 | 0,00 |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 10,40 | 15,6 |
| 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | 1,20 |
| 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | 1,80 |
| 13 | ул. Талалихина, 1К | 3,00 | 4,42 |
| 14 | ул. Егорова, 20К | 16,60 | 8,02 |
| 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | 5,82 |
| 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | 0,52 |
| 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | 2,51 |
| 18 | ул. Одесская, 7/19К | 0,57 | 2,47 |
| 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | 0,29 |
| 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | 2,13 |
| 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,50 | 7,72 |
| 23 | ул. Коммунарная, 27К | 0,256 | 0,23 |
| 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | 0,71 |
| 25 | ул. Фирстова, 1/90 | 9,16 | 5,36 |
| 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | 1,19 |
| 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | 1,03 |
| 28+ЦТП6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,77 | 41,94 |
| 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | 8,47 |
| 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | 0,48 |
| 34 | ул. Хальзова, 21 | 12,00 | 6,44 |
| 36 | ул. М. Жукова, 2/69 | 4,26 | 1,90 |
| 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | 0,87 |
|  |  | 224,27 | 135,75 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Все источники (кроме котельных № 9 и № 10) тепловой энергии между собой технологически не связаны, поэтому перераспределение тепловой нагрузки между ними не имеет необходимости.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования г. Вольск бесхозяйных тепловых сетей не зарегистрировано.

Руководитель аппарата                                                           О.Н. Сазанова