АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   29.12.2017г.  №     2934

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Вольск на период  2018-2030 годы»

В соответствии     с     Федеральным     законом от    06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  Федеральным законом   от 30     декабря    2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ст. 29, ст. 35, ст. 50  Устава Вольского муниципального района Саратовской области,  ст. ст. 3, 37  Устава муниципального образования город Вольск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Вольск на период  2018 – 2030 годы».

2.   Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом исполнения бюджета муниципального образования город Вольск.

3.   Признать утратившим силу:

а)  постановление администрации муниципального образования город Вольск от 30.08.2011 года № 287 «Об утверждении программы «Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Вольск на период 2012-2020 годы»;

б)  постановление администрации Вольского муниципального района от 07.10.2011 г. № 2555 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вольского муниципального района на период 2012-2020 года».

4.	  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по муниципальному хозяйству и градостроительству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вольского

муниципального района                                                                    В.Г. Матвеев

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 29.12.2017г. №  2934

- Российская Федерация

- Саратовская область

Муниципальное образование город Вольск

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Вольск

на период 2018-2030 гг.

Вольск 2017

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Паспорт | 4-5 |
| Введение | 6-10 |
| 1. Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 11-16 |
| 1.1. Система водоснабжения |  |
| 1.2. Система водоотведения 1.3. Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения. |  |
| 2. Развитие системы теплоснабжения | 17-19 |
| - 3. Сводная оценка финансовых потребностей Программы комплексного - развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2018 - 2030 гг. | 23 |
| Заключение. | 24 |

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Вольск

на 2018 – 2030 гг.

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Вольск на период 2018-2030 гг. (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Устав муниципального образования город Вольск. Решение Совета муниципального образования город Вольск от 10.06.2011 № 37/2-214 «Об утверждении документа территориального планирования «Генерального плана муниципального образования город Вольск до 2030 года». |
| Основные разработчики Программы: | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального Района |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы: | -реализация проектных решений Генерального плана муниципального образования город Вольск; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов; -обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; -замена устаревшего и изношенного оборудования; -внедрение новых технологий; -привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; -снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; -снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. -сокращение загрязнения атмосферы, водоисточников, земли; -повышение уровня благоустройства жилищного фонда |
| Срок реализации Программы: | 2018 - 2030 гг. |
| Объемы финансирования: | Прогнозный объем финансирования программы составляет |
| Исполнители Программы: | Организации коммунального комплекса муниципального образования город Вольск |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит к 2030 году: -обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства; -обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов; - проложить 35 км водопроводных сетей; - проложить 45 км канализационных сетей; - снизить степень износа основных фондов предприятия ГУП СО «Облводоресурс» - филиал «Вольский» на 55 %; -снизить аварийность на водопроводных сетях до 2,5 повреждений на 1 км в год; -снизить аварийность на канализационных сетях до 4,3 повреждений на 100 км в год; -уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 2,7 %; -провести модернизацию и заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное; -улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения; -снизить эксплуатационные расходы на электричество на 5,3 %, требуемое для перекачки, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки; -обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка; - осуществить выполнение энергосберегающих мероприятий; Реализация мероприятий по развитию системы теплоснабжения позволит к 2030 году: -произвести модернизацию 6049 м. магистральных тепловых сетей; -снизить уровень аварийности на тепловых сетях к 2030 году на 5 % к уровню 2017 года; - снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 5 лет на 30 %; |
| Система организации контроля за исполнением Программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляется Советом депутатов муниципального образования город Вольск, администрацией Вольского муниципального района. |

- Введение

Город Вольск расположен на правом берегу Волги (Волгоградское водохранилище), общей протяженностью около 30 км вдоль реки, в центре Саратовской области на расстоянии 163 км от областного центра г. Саратов. Ближайшие соседи: город Балаково Саратовской области (35 км).

Вольск - четвертый по численности город Саратовской области. Численность населения на 01.01.2017 г. составила 67,9 тыс. человек. Площадь территории в пределах муниципального образования составляет 147,9 кв. километров.

Имеется большое количество свободных территорий (площадок), пригодных для жилищного и производственного строительства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Вольск на период 2018 - 2030 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Вольск.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципального образования город Вольск в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

Программа разработана в соответствии с положениями Решения Совета муниципального образования город Вольск от 10.06.2011 № 37/2-214 «Об утверждении документа территориального планирования «Генерального плана муниципального образования город Вольск до 2030 года» на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры и сбора твердых бытовых отходов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения и сбора твердых бытовых отходов, являющиеся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории города, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

Обеспеченность жителей города основными видами услуг

жилищно-коммунального комплекса.

Обеспеченность жителей города основными видами услуг жилищно-коммунального комплекса соответствует уровню обеспеченности в аналогичных городских поселениях Саратовской области (рис.1). Однако следует отметить относительно невысокий уровень обеспеченности населения города Вольска горячим водоснабжением, канализацией, водопроводом.

Рисунок 1. Обеспеченность жителей городских поселений Саратовской области основными видами услуг ЖКХ, %

На уровень обеспеченности населения основными видами услуг жилищно-коммунального хозяйства оказывает влияние структура жилищного фонда. Значительную долю площади жилых помещений, особенно в центре города, составляет индивидуальная застройка, для которой, как правило, ограничены возможности подключения к централизованным коммуникациям. Хотя возможность подключения к централизованному газо- и водоснабжению имеется практически без ограничений.

Следует отметить крайне высокий уровень изношенности основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь, это относится к системам электро- и водоснабжения. В частности, износ высоковольтных понижающих подстанций, расположенных на территории города Вольска, составляет 60-70% (табл. 1). Кроме этого, несколько районов города (пос. Клены и пос. Большевик) обслуживаются понижающими подстанциями промышленных предприятий, что является недостатком городской энергосистемы, т.к. не гарантирует населению бесперебойного электроснабжения.

Таблица 1. Характеристика высоковольтных понижающих подстанций, расположенных  на территории г. Вольск

| № | Наименование подстанции | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Шиханы» | 1981 | 60 |
| 2 | «Шиханы» | 1971, 1988 | 62 |
| 3 | «Вольская-городская» | 1994, 1961 | 73 |

Из 164,4 км водопроводной сети города 145 км нуждаются в замене, что составляет 88% всей водопроводной сети города. В системе водоотведения 93% от общей протяженности канализационной сети нуждаются в замене.

В системе газо- и теплоснабжения уровень износа основных фондов значительно ниже (табл. 2).

- Таблица 2. Характеристика  сетей тепло- и газоснабжения,

расположенных  на территории г. Вольск

| № | Показатель | Система теплоснабжения | Система газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сети, км | 57277 | 504910 |
| 2 | Протяженность сети, нуждающейся в замене, км | 2650 | 2944 |
| 3 | Доля сети, нуждающаяся в замене, % | 4,6 | 0,5 |

Основными недостатками жилищно-коммунального хозяйства города Вольска являются

- низкий уровень обеспеченности основными видами услуг ЖКХ в домах индивидуальной застройки (в первую очередь, в центре города),

- высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства города,

- отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения жилого фонда.

Архитектурно-планировочная организация территории

муниципального образования МО город Вольск:

  - Формирование и развитие центрального планировочного ядра города Вольска, состоящего из двух наиболее крупных селитебных районов города «Центрального» и «Новоселы» с концентрацией практически всего нового жилищного и гражданского строительства на их территории, в том числе и для переселения населения, проживающего в удаленных неблагоустроенных территориях и поселках города.

  - Освоение в целях комплексного многоэтажного жилищного строительства 2-й очереди микрорайона «Северный» площадью 18,98 га.

  - Изменение функционального назначения земельного участка детской больницы по ул. Здравоохранения в целях комплексного строительства квартала среднеэтажного жилья площадью 0,94  га.

  - Освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства земельного участка сельскохозяйственного использования площадью             8,44 га в районе ул. Сады Нижней Малыковки.

  - Освоение в целях комплексного малоэтажного высокоплотного жилищного строительства свободного земельного участка площадью 7,13 га в районе ул. Кольцова.

  - Освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства земельного участка сельскохозяйственного использования площадью 32,19 га в районе аэродрома (за расчетный срок).

  - Освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства земельного участка площадью  4,83 га по ул. Пушкина в районе ул. Лазарева.

  - Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для освоение выделенных для малоэтажного жилищного строительства земельных участков площадью 11,49 га в районе ул. Комсомольская, Школьная.

  - Освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства земельного участка площадью 3,96 га в районе ул. Фирстова.

  - Формирование новой жилищно-рекреационной территории города за счет реконструкции существующих жилых кварталов и нового строительства в п. Рыбное площадью 20,22  га.

  - Изменение функционального назначения жилых территорий, расположенных в удаленных частях города (п. Широкий Дол, п. Центральный (Коммунар), п. Большевик, п. Красный Октябрь, п. Комсомолец), расположенных в сложных инженерно-геологических и экологических условиях. Части вышеуказанных территорий на земли садоводства и огородничества и части территорий (находящихся в санитарно-защитных зонах) на земли зеленых насаждений специального назначения, по мере вывода из эксплуатации жилого фонда.

  - Изменение функционального назначения жилых и иных территорий, расположенных в зоне оползня «Городской», других оползневых зонах на земли зеленых насаждений специального назначения.

  - Реконструкция и дальнейшее развитие промышленной зоны по ул. Цементников

  - Сохранение для последующего освоения промышленной зоны на территории бывшего завода Красный Октябрь.

  - Продолжение формирования северного промышленного района города, как на освоенных территориях, так и за счет освоения свободных территорий.

  - Комплексная реконструкция промышленных и коммунально-складских территорий в районе п. Клены.

  - Вынос цементного производства завода Коммунар в промышленную зону п. Клены.

  - Комплексная реконструкция промышленных и коммунально-складских территорий в районе ул. Калинина с размещением предприятий и организаций с санитарно-защитной зоной до 300 м.

  - Комплексная реконструкция бывших агропромышленных территорий в районе ул. Газовая с размещением предприятий и организаций с санитарно-защитной зоной до 300 м.

  - Резервирование земельного участка площадью 4,29 га по ул. Комсомольская для последующего размещения общественных зданий общегородского значения.

  - Резервирование земельного участка площадью 3 га в районе Красного поля для возможного размещения туберкулезного диспансера и, соответственно, последующий вынос диспансера с селитебной территории города.

  - Резервирование земельного участка площадью 3 га в районе Вольского механического завода для возможного размещения комплекса зданий и сооружений Вольского СИЗО и, соответственно, последующий вынос СИЗО с селитебной территории города.

  - Формирование рекреационных территорий на землях сельскохозяйственного использования, примыкающих к водным объектам, в заволжской части города.

- Развитие систем водоснабжения и водоотведения.

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития городского хозяйства.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

  - Система водоснабжения.

В настоящее время обеспечение г. Вольска питьевой водой на 89% осуществляется из р. Волги, остальная часть воды поступает из подземных источников (5 родниковых насосных станций). Все насосные станции работают на полную мощность круглосуточно в течение года. Уровень износа системы водоснабжения составляет 71,1%.

В связи с напряженной экологической обстановкой, для водоснабжения города более надежным является все же организация водоснабжения из закрытых источников. На территории Вольского МО разведано 2 месторождения пресных подземных вод – Шиханское и Вольское. Подземные воды широко используются населением для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин и колодцев. Воды преимущественно пресные, гидрокарбонатные с минерализацией до 1 г/л.

По санитарно-химическим показателям вода из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть г. Вольска соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время не все население муниципального образования обеспечено централизованной системой водоснабжения. Процент охвата населения г. Вольска централизованным водоснабжением в капитальной застройке, составляет 100%, в индивидуальной застройке ― 71%.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 164,4 км, износ составляет 81%.  При этом 145 км из них нуждаются в замене (88% всей водопроводной сети города). Это наибольшее значение среди аналогичных городов Саратовской области.

По данным ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский», магистральные водоводы (38,4 км) имеют 100 процентный износ; уличная водопроводная сеть (164,4 км) – 66,9 % износа; водозаборные сооружения: - насосные станции 47,4% износа; - артезианские скважины 100% износа; - станция очистки воды 100% износа.

Данное состояние системы водоснабжения обуславливает настоящую аварийность в сетях водоснабжения. В период с 2015 по 2017 гг. количество аварий на магистральных водоводах и уличной водопроводной сети составило, соответственно 8/ 73, 13/ 192, 8/ 188.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования г. Вольск является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Разработанная ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» инвестиционная программа модернизации и развития системы водоснабжения предусматривает освоение 113 663,72 тыс. руб.

Таким образом, система водоснабжения города нуждается в значительной модернизации. В противном случае, в городе могут возникнуть серьезные трудности с водоснабжением.

С учетом настоящего состояния системы водоснабжения города она не в состоянии обеспечить гарантированной качественной поставки воды потребителям.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения города Вольск, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2017 г. для обеспечения надёжного водоснабжения целесообразно в оперативном порядке осуществить следующие мероприятия:

- реконструкцию существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков;

- строительство локальной системы водоснабжения в п. Рыбное;

- реконструкцию сооружений системы централизованного водоснабжения:

– водопроводных насосных станций, комплекса очистных сооружений поверхностного забора воды в районе пос. Большевик по ул. Цементников;

- строительство более 35 км магистральных водопроводов по улицам Газовая, Народная, Талалихина, Пионерская, Красноармейская, Чернышевского, Володарского, Комсомольская, Железнодорожная, Любимова, Гагарина, Цементников, пер. 3-й Володарский и др. с целью закольцовки существующей сети, из них около 10 км водопровода в п. Рыбное;

- для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны;

- поквартирная установка приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов:

- установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

-  высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- -  недостаточная степень техногенной надежности;

- -  использование устаревших технологий водоочистки;

- -  не безопасный метод обеззараживания исходной воды;

- -  высокая ресурсоемкость производства;

- -  отсутствие резерва мощности;

- -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

- -  низкая энергоэффективность оборудования;

- -  низкая надежность источника энергоснабжения;

- -  высокие показатели аварийности на сетях;

- -  высокие потери воды при транспортировке;

- -  отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- -  отсутствие резервного источника водоснабжения;

- - в ряде удаленных районов города отсутствует централизованное водоснабжение.

1.2. Система водоотведения.

Существенным недостатком городской системы коммунально-бытового обслуживания является отсутствие централизованной общегородской канализации. Протяженность канализационной сети составляет 37,5 км, причем 35,2 км (93%) нуждается в замене.

По данным ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» уровень износа системы канализования составляет 88%: - канализационные коллекторы (4,92 км) имеют износ 63,2%, - уличная приемная канализационная сеть (37,5 км) – 84,81%, - канализационные насосные станции (8 ед.) – 51,15%, - очистные сооружения (локальные) – 50%.

Аварийность в сетях водоотведения: коллекторы и уличная канализационная сеть за период с 2015 по 2017 гг. составляет, соответственно: 2/ 1/ 2, 5/ 4/ 9.

На сегодняшний день в муниципальном образовании централизованной системой канализации обеспечено 57,2% жилого фонда. Большая часть сточных вод без очистки сбрасывается в ручьи и реки.

Использование остальной части населения выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что повышает уровень грунтовых вод и ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании, в том числе влияет на качество воды.

В системе водоотведения значительным ограничением для развития города является недостаточная мощность водоочистных сооружений. Площадка существующих очистных сооружений канализации расположена на северо-восточной окраине г. Вольска в районе пос. Большевик. Очистные сооружения предназначены для приёма и полной биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков и приближённых к ним по составу промышленных сточных вод, поступающих от жилой застройки и промпедприятий посёлка.

Расчётная мощность канализационных очистных сооружений в соответствии с нормативным водопотреблением составляет 7,0 тыс. м3/сут. Очевидно, что мощность очистных сооружений недостаточна для полноценной очистки промстоков и существует необходимость увеличения мощности на перспективу.

Предприятиями г. Вольска сбрасывается в р. Волга около 7,3 млн. м3 неочищенных и недостаточно очищенных стоков. Основным загрязнителем является Филиал ГУП «Облводоресурс» Вольский.

Также следует отметить отсутствие централизованной городской ливневой канализации, что приводит к обводнению грунтов и провоцирует развитие оползневых процессов на территории города.

Дождевая канализация в муниципальном образовании город Вольск представлена преимущественно в центральной части населенного пункта и представлена в виде отдельных канав, лотков. Общая протяженность дождевой канализации составляет около 5 км.

Необходима расчистка русла рек В. Малыковка и Н. Малыковка, пересекающих город с севера-запада на юго-восток и используемых в настоящее время как открытые канализационные коллекторы.

Инвестиционная программа Филиала ГУП «Облводоресурс» Вольский предусматривает реализацию только мероприятий по строительству напорной канализации от КНС «Пионер» до ВСН (две нитки) и канализации ул. Красногвардейская до ул. Володарского общей стоимостью 9 311,76 тыс. руб.

Для строительства городских очистных сооружений и реконструкцию ливневой канализации требуется 400 000,0 тыс. руб.

Для приведения системы канализования города в технически исправное состояние необходимо проведение значительных по объему и финансовым вложениям мероприятий. В рамках реализации генерального плана развития города предусматривается: - обеспечить централизованной канализацией центральную часть города и многоквартирные жилые дома; - строительство локальной системы канализации и строительство очистных сооружений в поселке Комсомолец; - для поселка Рыбное рассмотрено несколько вариантов: - установка локальной системы канализации и строительство очистных сооружений для данного района города; - установка локальной системы канализации в данном поселке и строительство более 5 км канализационного коллектора вдоль р. Волга для отведения сточных вод п. Рыбное на проектируемые очистные сооружения п. Комсомолец; - строительство около 45 км магистральных канализационных сетей и т.д.

Таким образом, можно говорить о том, что система водоотведения не отвечает текущим потребностям города и, соответственно, создает инфраструктурные ограничения для реализации перспективных планов социально-экономического развития города и наносит значительный ущерб экологическим системам бассейна р. Волга в черте города.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- -  недостаточная степень техногенной надежности;

-  небезопасная система обеззараживания стоков;

- -  отсутствие резерва мощности;

- -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

- -  низкая энергоэффективность оборудования;

- - применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;

- -  отсутствие дублирующих коллекторов;

- -  критическое состояние люкового хозяйства.

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоснабжения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

- По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения (приложение 1).

Мероприятия сформированы с учетом потребности муниципального образования город Вольск в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях.

1.3. Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения.

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства выполнена в соответствии с положениями Решение Совета муниципального образования город Вольск от 10.06.2011 № 37/2-214 «Об утверждении документа территориального планирования «Генерального плана муниципального образования город Вольск до                   2025 года» на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства.

Таб.3

Информация о прогнозируемых объемах жилищно-гражданского строительства и требуемом приросте нагрузки систем водоснабжения и водоотведения.

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение потребления услуг водоснабжения по строящимся зданиям, строениям, сооружениям, иным объектам г. Вольска, в сутки | м3 | 114,3 | 114,3 | 115,2 | 222,3 | 159,1 |
| в том числе по улицам: |  |  |  |  |  |  |
| микрорайон «Северный» | м3 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 216,0 | 152,8* |
| ул. Фирстова | м3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| ул. Пушкина | м3 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,6 |
| Увеличение потребления услуг водоснабжения по реконструируемым зданиям, строениям, сооружениям, иным объектам г. Вольска | м3 | - | - | - | - | - |
| в том числе по улицам: | м3 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение потребления услуг водоотведения по строящимся зданиям, строениям, сооружениям, иным объектам г. Вольска, в сутки | м3 | 114,3 | 114,3 | 115,2 | 222,3 | 159,1 |
| в том числе по улицам: |  |  |  |  |  |  |
| микрорайон «Северный» | м3 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 216,0 | 152,8* |
| ул. Фирстова | м3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| ул. Пушкина | м3 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,6 |
| Увеличение потребления услуг водоснабжения по реконструируемым зданиям, строениям, сооружениям, иным объектам г. Вольска | м3 | - | - | - | - | - |
| в том числе по улицам: | м3 | - | - | - | - | - |

* с учетом строительства детского сада на 200 мест и школы на 600 мест.

На основании оценки прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения и в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства, с учетом основных планировочных направлений застройки города разработаны мероприятия, направленные на обеспечение потребностей в услугах водоснабжения и водоотведения строящихся и реконструируемых объектов. Вышеназванные мероприятия также включены в план мероприятий Программы (приложение 1).

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства города Вольска в объеме 3 105 394 м2 за период 2017-2030 годы;

- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего на  41 969,59  м3 в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;

- проложить 161,448 км водопроводных сетей;

- проложить 62,465 км канализационных сетей;

- снизить степень износа основных фондов предприятия на 55 %;

- снизить аварийность на водопроводных сетях до 2,5 повреждений на     1 км в год;

- снизить аварийность на канализационных сетях до 4,3 повреждений на 100 км в год;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на      2,7 %;

-	обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

-	заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

-	снизить эксплуатационные расходы на электричество на 5,3 %, требуемое для перекачки, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки;

-	исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

-	увеличить процент населения города, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением на 9 %.

- Развитие системы теплоснабжения

Производство и распределение тепловой энергии в городе Вольске осуществляет ООО «Газпром теплоэнерго Вольск», составляющая которого в структуре реализации, более 92 процентов.

Муниципальная система теплоснабжения города включает в себя 31 котельная и                         5 ЦТП, обслуживаемых предприятием на правах аренды.

Существующая система теплоснабжения объектов городской инфраструктуры представляет собой централизованную закрытую систему отопления от котельной, вырабатывающей тепловую энергию при сжигании природного газа. Теплоносителем является химически обработанная нагретая питьевая вода, подаваемая в системы отопления потребителей по тепловым сетям посредством электронасосов.

Срок эксплуатации котельных варьируется от 3 до 35 лет, тепловых сетей от 29 до              35 лет, в виду чего износ теплотехнического оборудования составляет 60%,                        теплотрасс – 70%.

В эксплуатации находятся как водогрейные, так и паровые котлы.

В настоящее время требуется оперативная замена: - 16 водогрейных котлов на 8 котельных, имеющих значительный износ; - 25 шт. изношенный секций теплообменников на 2-х котельных; - 23 шт. изношенного насосного оборудования и напора на 9 котельных и 3-х ЦТП; - 2-х дутьевых вентиляторов на 2-х котельных; - 6-ти дымососов на 5 котельных. На котельной № 15 требуется  замена 3-х котлов на более мощные, поскольку резерва мощности эта котельная не имеет, а основной ее нагрузкой являются социально значимые объекты в центре города.

Имеются котельные, в значительной мере утерявшие нагрузку за счет выбытия потребителей, исчезнувших вследствие негативных процессов в экономике. Такие котельные стали планово-убыточными, их функционирование экономически нецелесообразно. Это котельные № 19, 25, 29, 31, 32. При замене таких котельных возрастут экономические показатели теплоснабжения, будет значительная экономия ресурсов.

В целях модернизации теплотехнического оборудования необходимо перевести оставшиеся паровые котлы в водогрейный режим для повышения их КПД и сбережения энергоресурсов. Вследствие износа сетевых насосов и снижения их КПД происходит перерасход электроэнергии. Необходима замена сетевых насосов на более производительные и менее энергозатратные.

В виду повышенного износа теплотрасс требуется оперативная замена 6049 м, что составляет 15,47 % от общей длины муниципальных теплотрасс.

Участок надземной теплотрассы (длина 400 м) от котельной № 28 до мик-он Северный проходит через овраг. Вследствие оползневых явлений он находится в состоянии повышенной аварийной опасности и угрозы безопасности населения, в виду чего требуется его перекладка, минуя овраг.

В настоящее время в системе надземных тепловых сетей Вольской городской муниципальной системы теплоснабжения имеется 4730 п.м. трубопроводов без тепловой изоляции. Такое положение сложилось вследствие практически полного износа  существовавшей когда-то теплоизоляции на основе стекловаты и наружного покрытия из толи, рубероида либо покрытия неткаными синтетическими материалами типа «Ursa» под воздействием природных, климатических, техногенных и других разрушающих факторов. Ряд трубопроводов, замененных в процессе эксплуатации вследствие износа труб, не были заизолированы вовсе. Расчетные нормативные потери тепловой энергии на этих трубопроводах составляют 26 315 Гкал/год в течение отопительного периода.

Система горячего водоснабжения представляет собой централизованную систему ГВС от котельной, в которой питьевая вода подогревается до установленной температуры. Подогретая вода должна подаваться в сети ГВС в режиме циркуляции, осуществляемой посредством электронасосов. Вследствие отсутствия в последние годы капиталовложений в муниципальную систему теплоснабжения некоторое количество обратных трубопроводов ГВС вышли из строя и не были отремонтированы, а были просто заглушены и впоследствии проржавели. В результате циркуляционная система ГВС превратилась в тупиковую нагнетательную. Такая система ГВС характеризуется тем, что при достаточно продолжительном перерыве в разборе горячей воды (например, ночью) или малом потреблении (в дневное рабочее время) она застаивается в трубопроводах и остывает. Потребителям, чтобы пользоваться водой установленной температуры, приходится сначала ее сливать в канализацию.

Такая нерациональная трата горячей воды приводит к тому, что огромное ее количество просто сливается в канализацию, а затраты на ее подогрев ложатся на себестоимость ГВС. Так, за 9 месяцев 2010 года на нужды ГВС, в соответствии с показаниями приборов учета, использовано 395,49 тыс. куб. м. воды, потребителям же для оплаты выставлено только 279,39 тыс. куб. м.  К концу года ожидаемый расход воды на ГВС составит 579,23 тыс. куб. м., а выставлено к оплате будет только 391,29 тыс. куб. м. Соответственно, 187,94 тыс. куб. м. горячей воды сливается в канализацию. При стоимости горячей воды 82,24 руб/куб.м., экономические потери составляют 15 456,19 тыс. руб. в год.

Для устранения непроизводительных потерь воды и тепловой энергии на ее подогрев необходимо восстановление циркуляционной системы ГВС, что оценивается в сумме                  54 579,9 тыс. руб.

В настоящее время данное состояние (организационное, техническое, технологическое, кадровое) системы теплоснабжения города обеспечивает фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче в количестве 24 872,0 Гкал/год.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вольск» специалистами укомплектовано в полном составе, кроме специалистов по контрольно - измерительным приборам и автоматике.

В настоящее время этот вопрос приобрел угрожающий характер: из шести специалистов по штатному расписанию имеется только 2 работника. Отсутствуют работники данной специальности и в Центре занятости города Вольска. Проблема нехватки специалистов по контрольно-измерительным приборам и автоматике усугубляется еще и тем, что в городе Вольске отсутствует подготовка рабочих по данной специальности.

Финансовая обеспеченность предприятия является недостаточной по ряду причин. При утверждении тарифа на тепловую энергию расчет потребности в финансовых средствах учитывается 100%   оплату выставленных счетов за оказание услуги. Однако в 2007 году процент собираемости составил – 88,2%, в 2008 году – 99,8%, в 2009 году – 93,2%.

Также при формировании доходной части расходов энергоресурсов (газа, воды, электроэнергии) закладывается исходя из нормативных расходов. Фактические расходы больше по вышеуказанным причинам, что также приводит к недостатку финансовых средств.

Характеристика  сетей теплоснабжения, расположенных  на территории г. Вольск:

- протяженность сети, всего/муниципальная: 57,277/39,08 км;

- протяженность муниципальной сети, нуждающейся в замене: 6,049 км;

- доля сети, нуждающаяся в замене: 15,47%.

В виду настоящего состояния системы теплоснабжения города она не в состоянии обеспечить гарантированную и качественную  поставку тепловой энергии потребителям, создает дополнительную нагрузку на бюджет города, население, способствует нерациональному, экономически необоснованному расходу электрической энергии, газа, питьевой воды.

Для приведения системы теплоснабжения города в технически исправное состояние ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» разработало производственную инвестиционную программу, предусматривающую проведение мероприятий общей стоимостью 68 983,44 тыс. руб.

При этом следует иметь в виду полную зависимость системы теплоснабжения от процесса банкротства предприятия, в конкурсной массе которого находятся все объекты данной системы, от поставок газа (котельные не имеют резервного источника питания), от состояния системы электроснабжения города, имеющей износ 98,3%. Непринятие оперативных мер по приведению системы теплоснабжения города Вольска в технически исправное состояние может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера, нарушению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку в городе и даст возможность подключить дополнительно к системе теплоснабжения объекты нового строительства.

Экологическая обстановка.

Экологическая обстановка становится все более значимым фактором социально-экономического развития, что связано с повышением инвестиционной и миграционной привлекательности территорий с благоприятными экологическими условиями.

Структурные элементы природно-экологического каркаса выполняют средоформирующие и средорегулирующие функции. Следует отметить, что вдоль долин рек и водохранилищ проходят т.н. экологические коридоры, по которым происходит миграция животных и растений, осуществляется информационный, вещественно-энергетический обмен между экосистемами. Наиболее полно функции экологического коридора выполняет долина р. Волги.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

В целом, уровень загрязнения окружающей среды на территории г. Вольска не превышает предельно допустимых значений. Однако экологическую обстановку в городе нельзя считать полностью благополучной.

Так, город Вольск, прежде всего, жилая зона, испытывает повышенную атмогеохимическую нагрузку от выбросов автомобильного транспорта, промышленных предприятий и предприятий ЖКХ.

Объем выбросов в атмосферу 2008 году находился на уровне 19 тыс. т, значительная часть которых приходилась на выбросы твердых веществ (около 15 тыс. т) и оксидов углерода (около 3 тыс. т). Общий объём выбросов в 2009 году от стационарных источников по сравнению с 2008 г уменьшился и составил 9 466 т, в том числе: -   твердых веществ ― 7464 т; -   диоксида серы ― 0,003 т; -   оксидов углерода ― 1258 т; -   оксидов азота ― 0,716 т; -   углеводородов (с ЛОС) ― 0,023 т.

Вклад автотранспорта в суммарный выброс по городу составил 46,7%, в том числе по диоксиду серы 96,6%, по оксидам азота 68,6%, по углеводородам (по летучим органическим соединениям 97,4%), по оксиду углерода 82,1%, по саже 82,1%.

Наибольшее загрязнение города вредными веществами наблюдается в летнее время года. Ежегодно на весенне-летний период органами местного самоуправления вводится ограничение движения по центральной части города большегрузного автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, применяются пылеподавляющие мероприятия (полив дорог).

Содержание основных примесей в атмосфере города.

Диоксид азота. Основными источниками поступления примеси в атмосферу города являются тепловые электростанции и автотранспорт, причем вклад  в загрязнение атмосферы автотранспорта значительно больше, чем предприятий города. Загрязнение воздуха примесью в целом по городу находилось на отметке 0,4 ПДК. Максимальная концентрация примеси 0,2 ПДК наблюдалась в декабре при тихой, пасмурной погоде. Отмечено, что в несколько большей степени загрязнен примесью атмосферный воздух в районе городской больницы. Здесь средняя концентрация  составила 0,5 ПДК, что выше, чем в других районах города (она составила 0,38 ПДК – 0,43 ПДК).

Оксид углерода. Содержание примеси в атмосфере в целом по городу на уровне 0,7 ПДК.

Содержание специфических примесей в атмосфере города.

Формальдегид. Средняя концентрация в целом по городу составила 3,7 ПДК. За период наблюдения выявилось, что район зоны влияния цементного предприятия загрязнен примесью значительно больше, чем другие районы города. Здесь средняя концентрация составила 4,0 ПДК. И здесь же зафиксирована максимальная концентрация примеси 0,9 ПДК в декабре при маловетреной, пасмурной погоде.

Аммиак. Максимальная концентрация не превышала 0,2 ПДК и наблюдалась во всех районах города.

Сероводород. Средняя концентрация составила 0,001 мг/м3, максимальная концентрация 0,25 ПДК зафиксирована в ноябре при тихой, ясной погоде.

Еще более неблагоприятной является ситуация в области загрязнения водоемов, расположенных на территории города. Основными источниками загрязнения поверхностных вод района являются: -   неочищенные производственные и бытовые сточные воды; -   фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов.

- порывы промысловых водоводов; -   аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов; -   сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

В 2017 году предприятиями и организациями г. Вольска забрано 14,13 млн. м3 воды, в том числе 12,64 млн. м3 – поверхностной. В поверхностные водоемы сброшено 7,36 млн. м3 сточных вод, из них 2,78 млн. м3 загрязненных без очистки и 1,25 млн. м3 недостаточно очищенных.

Основным загрязнителем является ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский», который осуществляет сброс порядка 4 млн м3 в год неочищенных сточных вод в р. Волга. В 2009 году этим предприятием сброшено 3,368 млн. м3 загрязненных сточных вод (в 2008 году – 4,104 млн. м3), в т.ч. 2,761 млн. м3 – без очистки (в 2008 году – 3,496 млн. м3).

Эколого-рыбохозяйственные наблюдения за составом и свойствами воды Саратовского и Волгоградского водохранилищ производились Саратовским отделением Федерального государственного научного учреждения Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства (ФГНУ ГосНИОРХ).

В 2015-2017 гг. в районе г. Вольска периодически отмечались превышение значений ПДК по отдельным показателям для воды рыбохозяйственных водоёмов. Так в единичных пробах в районе г. Вольска отмечалось повышенное содержание хлоридов. Превышение среднесезонных значений отдельных форм биогенных элементов и их суммы в 1,3-3,0 раза наблюдалось по всему створу у г. Вольска.

Повышенное содержание нитритного азота прослеживалось на участках водохранилищ, испытывающих влияние сточных вод. Так, по содержанию нитритов в Волгоградском водохранилище в летний период (2015 г) выделялись участки в районе г. Вольска, где содержание азота нитритного составляло 0,075-0,125 мг/дм3

В то же время зарегистрированы достаточно высокие концентрации минерального фосфора, достигающие на отдельных станциях 2 ПДК.

Содержание общего железа превышало рыбохозяйственный норматив в 1,2-3,5 раза на всех исследуемых участках водохранилищ.

Распределение нефтепродуктов в воде водохранилища достаточно равномерное и средняя концентрация составляла 0,09 мг/дм3.

В воде русловых участков Волгоградского водохранилищ зафиксировано повсеместное превышение ПДК по меди в 1,5-2 раза.

Содержание марганца в воде Волгоградского водохранилища колебалось от 0,06 до 0,096 мг/дм3.

В целом условия обитания гидробионтов Волгоградском водохранилищах в 2009 году можно признать удовлетворительными.

Несмотря на то, что по оценкам специалистов это не представляет угрозы ни для населения города, ни для экологических систем водоемов, существующий уровень загрязнения накладывает серьезные ограничения на использование рекреационного и туристического потенциала города, поскольку препятствует развитию круизного туризма, пляжного отдыха и видов рекреации, связанных с использованием ресурсов р. Волга в городской черте.

Также к основным экологическим проблемам г. Вольск следует отнести разрушение береговой линии Волгоградского водохранилища, активизация гравитационных процессов.

В настоящее время по ряду стационарных участков сохраняются весьма высокие линейные скорости отступания береговой полосы, достигающие в отдельные годы 3-5 м.

На территории г. Вольск достаточно широко развиты гравитационные процессы. Это процессы оползания, обваливания и осыпания.

Оползневой участок «Вольск» — это крупный участок II категории, вытянутый вдоль правого берега речной зоны Волгоградского водохранилища на протяжении 16 км. Береговой склон перерабатывается сильным прижимным течением, что является основной причиной образования и активизации оползней.

Широкое развитие в районе г. Вольска получили процессы оврагообразования. Основной предпосылкой образования оврагов послужила  большая высота склонов, неорганизованный сток атмосферных осадков.

Овраги в черте города не только уменьшают площади пригодных для использования земель и усложняют их конфигурацию, но и заставляют строить объездные дороги, увеличивая протяженность транспортных сетей.

В целом уровень загрязнения окружающей среды может быть оценен как условно благоприятный.

Однако существует ряд наиболее проблемных сфер жизнедеятельности города, которые негативным образом влияют на экологическую обстановку. Основными из них являются:

- сброс неочищенных сточных вод из городского канализационного коллектора в бассейн р. Волга.

Решение обозначенных выше проблем будет способствовать не только улучшению экологической обстановки и качества городской среды, но и позволит более эффективно использовать природный потенциал территории города для устойчивого социально-экономического развития.

- 3.  Сводная оценка финансовых потребностей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2018 - 2030 гг.

- Табл. 4

| № п/п | Перечень систем коммунальной инфраструкту-ры | Общая потребность в финансиро вании Программы, млн. руб. | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Водоснабжение | 8067,442 | 2033,222 | 1998,218 | 1835,710 |
| 2. | Водоотведение | 4095,566 | 650,728 | 1268,828 | 1286,166 |
| 3. | Теплоснабжение | 2192,11 | 271,17 | 358,84 | 589,80 |
| 4. | Утилизация (захоронение) ТБО | 1322,38 | 313,96 | 241,98 | 258,44 |
|  | ИТОГО | 15 677,498 | 3269,08 | 3 867,866 | 3970,116 |

Общая потребность в финансировании Программы на период 2018 - 2030 гг. составляет 15 677,498 млн. руб.

Основными источниками финансирования являются:

-	средства, полученные организациями коммунального комплекса от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;

- средства федерального  и областного бюджетов;

- средства бюджета муниципального образования город Вольск;

- средства институциональных и частных инвесторов.

- Заключение

Принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Вольск на  2018-2030 гг. и выполнение предусмотренных ей мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями муниципального образования город Вольск;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Вольск;

-	принятие инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

-	создание основания для осуществления бюджетной политики муниципального образования город Вольск в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов;

-	повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

| Наименование инфраструктуры | Рискообразующий фактор (РОФ) | Риски | Факторы риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Инфраструктура инженерно-техническая | 1. В виду настоящего состояния системы теплоснабжения города она не в состоянии обеспечить гарантированную качественную поставку тепловой энергии потребителям (износ теплотехнического оборудования составляет 60%, теплотрасс – 70%). 1.1. Следует отметить полную зависимость системы теплоснабжения от процесса банкротства предприятия, в конкурсной массе которого находятся все объекты данной системы; - от поставок газа (котельные не имеют резервного источника питания); - от состояния системы электроснабжения города, имеющей износ 98,3%; 1.1.1. ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» не укомплектовано в полном составе специалистами по контрольно - измерительным приборам и автоматике. 2.2. Значительный рост затрат на поддержание функционирования, ремонт (увеличивает нагрузку на бюджет): 2.2.1. для приведения системы теплоснабжения города в технически исправное состояние ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» разработало производственную инвестиционную программу, предусматривающую проведение мероприятий общей стоимостью 68 983,44 тыс. руб.; 2.2.2.в виду повышенного износа теплотрасс требуется оперативная замена 6049 м, что составляет 15,47 % от общей длины муниципальных теплотрасс; 2.2.3. участок надземной теплотрассы (длина 400 м) от котельной № 28 до пос. Северный требует его перекладки, т.к. вследствие оползневых явлений он находится в состоянии повышенной аварийной опасности и угрозы безопасности населения; 2.3.Значительные экономически необоснованные затраты на эксплуатацию системы теплоснабжения: 2.3.1. имеются котельные (№ 19, 25, 29, 31, 32), в значительной мере утерявшие нагрузку за счет выбытия потребителей, исчезнувших вследствие негативных процессов в экономике. Такие котельные стали планово-убыточными, их функционирование экономически нецелесообразно; 2.3.2. вследствие износа сетевых насосов и снижения их КПД происходит перерасход электроэнергии; 2.3.3. в настоящее время в системе надземных тепловых сетей имеется 4730 п.м. трубопроводов без тепловой изоляции. Расчетные нормативные потери тепловой энергии на этих трубопроводах составляют 26 315 Гкал/год в течение отопительного периода; 2.3.4. с учетом того, что циркуляционная система ГВС превратилась в тупиковую нагнетательную, экономические потери составляют 15 456,19 тыс. руб. в год; 2.3.5. в настоящее время данное состояние (организационное, техническое, технологическое, кадровое) системы теплоснабжения города обеспечивает фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче в количестве 24 872,0 Гкал/год. 2.4. Увеличивает нагрузку на население: 2.4.1. рост тарифов на услугу по теплоснабжению за период с 2015 по 2017 гг. составил, соответственно: 678,22/ 807,08/ 885,61 руб./Гкал на 1 кв. м. без НДС (рост за три года 30,6%); 2.4.2.рост начисленных сумм за поставленную тепловую энергию для населения в 2015/2016/2017 гг., составляет, соответственно, 120131,2/ 142215,7/ 148671,95 тыс. руб. Рост начислений с 2008 по 2010 гг. составил 23,8%; 2.4.3. задолженность населения по оплате за поставленную тепловую энергию в 2015/2016/2017 гг. составляет, соответственно, 16844,7 (14%)/ 23709,8 (16,7%)/ 23862,48 (16%) тыс. руб.; 2.4.4. в 2007 году процент собираемости составил – 88,2%, в 2008 году – 99,8%, в 2009 году – 93,2%. 2.5.Показателями риска техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) при прекращении подачи тепла являются: - численность населения, у которого м.б. нарушены условия жизнедеятельности – 67,8 тыс. чел. IV. С учетом настоящего состояния системы водоснабжения города она не в состоянии обеспечить гарантированной качественной поставки воды потребителям. 4.1.По данным ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский»: - магистральные водоводы (38,4 км) имеют 100 процентный износ; - уличная водопроводная сеть (164,4 км) – 66,9 % износа; - водозаборные сооружения: - насосные станции 47,4% износа; - артезианские скважины 100% износа; - станция очистки воды 100% износа. 4.1.1.Общая протяженность водопроводной сети составляет 164,4 км, износ составляет 81%. При этом 145 км из них нуждаются в замене (88% всей водопроводной сети города). 4.1.2.Данное состояние системы водоснабжения обуславливает настоящую аварийность в сетях водоснабжения. В период с 2015 по 2017 гг. количество аварий на магистральных водоводах и уличной водопроводной сети составило, соответственно 8/ 73, 13/ 192, 8/ 188. 4.2. Значительный рост затрат на поддержание, ремонт (увеличивает нагрузку на бюджет): 4.2.1. повышенная аварийность на уличной водопроводной сети обуславливает повышенные расходы на электроэнергию, проведение аварийно-восстановительных работ; 4.2.2. разработанная ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» инвестиционная программа модернизации и развития системы водоснабжения предусматривает освоение 113 663,72 тыс. руб. 4.3.Увеличивает нагрузку на население: 4.3.1.рост тарифов за услуги по водоснабжению составил в период с 2015 по 2017 гг., соответственно: 17,44/ 20,93/ 27,62 руб. куб. м. (рост за три года 58,4%); 4.3.2. начислено за услуги водоснабжения в 2015/ 2016/ 2017 гг., соответственно, 39684,1/ 45350,9/ 59565,3 тыс. руб. (рост за три года на 50,1%). 4.3.3.задолженность населения по оплате за услуги водоснабжения в 2015/ 2016/2017 гг. составляет, соответственно, 5287,8/ 7212,8/ 10735,6 тыс. руб. (рост 103%). 4.3.Прекращение подачи воды жителям города и в инфраструктуру жизнеобеспечения в летнее время может серьезно повлиять на состояние здоровья местного населения, а в зимнее время повлечет отключение системы отопления и подачу горячего водоснабжения. Любые из этих последствий приведут к принципиальному нарушению санитарно-эпидемиологических норм, экологической безопасности; 4.3.1.По методике МЧС показателем риска техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) при прекращении подачи воды является: - численность населения, у которого м.б. нарушены условия жизнедеятельности – 57,969 тыс. чел. 4.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований, экологической безопасности. 4.5. Снижение качества жизни населения. 4.6. Ухудшение состояния здоровья населения. 4.7. Повышение социальной напряженности населения. V. Система водоотведения не отвечает текущим потребностям города и, соответственно, создает инфраструктурные ограничения для реализации перспективных планов социально-экономического развития города, наносит значительный ущерб экологическим системам бассейна р. Волга в черте города. 5.1.Существенным недостатком городской системы коммунально-бытового обслуживания является отсутствие централизованной общегородской канализации. 5.1.2.Протяженность канализационной сети составляет 37,5 км, причем 35,2 км (93%) нуждается в замене. 5.1.3.По данным Филиала ГУП «Саратовоблводоканал» Вольский «Водоканал» уровень износа системы канализования составляет 57%: - канализационные коллекторы (4,92 км) имеют износ 63,2%, - уличная приемная канализационная сеть (37,5 км) – 84,81%, - канализационные насосные станции (8 ед.) – 51,15%, - очистные сооружения (локальные) – 50%. 5.1.4.Аварийность в сетях водоотведения: коллекторы и уличная канализационная сеть за период с 2015 по 2017 гг. составляет, соответственно: 2/ 1/ 2, 5/ 4/ 9. 5.1.5.На сегодняшний день в муниципальном образовании централизованной системой канализации обеспечено 57,2% жилого фонда. Большая часть сточных вод без очистки сбрасывается в ручьи и реки. 5.1.6.Недостаточная мощность водоочистных сооружений. Предприятиями г. Вольска сбрасывается в р. Волга около 7,3 млн. м3 неочищенных и недостаточно очищенных стоков. 5.1.7.отсутствие централизованной городской ливневой канализации, что приводит к обводнению грунтов и провоцирует развитие оползневых процессов на территории города. 5.2.Значительный рост затрат на поддержание, ремонт (увеличивает нагрузку на бюджет): 5.2.1.Инвестиционная программа ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» предусматривает реализацию только мероприятий по строительству напорной канализации от КНС «Пионер» до ВСН (две нитки) и канализации ул. Красногвардейская до ул. Володарского общей стоимостью 9 311,76 тыс. руб. 5.2.2.Для строительства городских очистных сооружений и реконструкцию ливневой канализации требуется 400 000,0 тыс. руб. 5.3. Увеличивает нагрузку на население: 5.2.1.тариф на водоотведение для населения в 2015/ 2016/ 2017 гг. составляет, соответственно, 7,89/ 9,47/15,63 руб./куб.м. (рост за три года на 98%). 5.2.2.задолженность населения по оплате за услуги ЖКХ в 2015/ 2016/ 2017 гг. составляет, соответственно, 5287,8/ 7112,8/ 10735 тыс. руб. (рост 103%). 5.3.Нарушение санитарно-эпидемиологических требований, экологической безопасности: 5.3.1.В настоящее время организованного стока поверхностных вод в г. Вольске нет. Поверхностные воды затапливают местность в пониженных местах, загрязняя территорию города и затрудняя движение транспорта и пешеходов по улицам; 5.3.2 водоотведение с автодорог не осуществляется, что затрудняет движение автотранспорта, способствует его повышенному износу и оказывает разрушающее действие на дорожное полотно. VIII.Совокупность климатических факторов, особенности геологического строения территории города оказывает разрушающее воздействие на объекты ЖКХ и транспортной инфраструктуры, значительно снижая их эксплуатационную надежность, безопасность и комфортность проживания, экологическую безопасность. Экологическую обстановку в городе нельзя считать полностью благополучной. 8.1. Город Вольск, прежде всего, жилая зона, испытывает повышенную атмогеохимическую нагрузку от выбросов автомобильного транспорта, промышленных предприятий и предприятий ЖКХ. 8.1.1. Общий объём выбросов в 2017 году от стационарных источников составил 9 466 т, в том числе: - твердых веществ ― 7464 т; - диоксида серы ― 0,003 т; - оксидов углерода ― 1258 т; - оксидов азота ― 0,716 т; - углеводородов (с ЛОС) ― 0,023 т. 8.1.2. Вклад автотранспорта в суммарный выброс по городу составил 46,7%, в том числе по диоксиду серы 96,6%, по оксидам азота 68,6%, по углеводородам (по летучим органическим соединениям 97,4%), по оксиду углерода 82,1%, по саже 82,1%. 8.1.3. В 2017 году предприятиями и организациями г. Вольска забрано 14,13 млн. м3 воды, в том числе 12,64 млн. м3 – поверхностной. В поверхностные водоемы сброшено 7,36 млн. м3 сточных вод, из них 2,78 млн. м3 загрязненных без очистки и 1,25 млн. м3 недостаточно очищенных. 8.1.4. В 2017 году филиалрм ГУП СО «Облводоресурс» «Вольский» сброшено 3,368 млн. м3 загрязненных сточных вод (в 2008 году – 4,104 млн. м3), в т.ч. 2,761 млн. м3 – без очистки (в 2008 году – 3,496 млн. м3). 8.1.5. к основным экологическим проблемам г. Вольск следует отнести переработку береговой линии Волгоградского водохранилища, активизация гравитационных процессов:- оползания, - обваливания и осыпания. 8.1.6. Территория МО город Вольск относится к зоне сейсмического риска первой категории. Согласно комплекта карт общего сейсмического районирования (ОСР-97) территория Поволжья характеризуется максимальным сейсмическим потенциалом вероятных землетрясений с магнитудой равной 5,5 по шкале Рихтера, что соответствует интенсивности сотрясений для средних грунтовых условий 8 баллов шкалы MSK-64. Влияние местных факторов, таких как подтопления, подъем уровня грунтовых вод, тензочувствительные зоны активных разломов, оползнеопасные участки, карст - способны обусловить приращение к интенсивности сотрясений на средних грунтах дополнительно до 3 баллов. 8.1.7. На территории муниципального образования наблюдается несколько оползней: - «Городской» в центральной части города протяженностью до 4 км, площадь оползневого участка 300 000 кв. м; - «Водопроводный» в районе ул. Цементников, площадью до 120 000 кв. м. В оползневой зоне находятся жилые дома, объекты экономики, автомобильные дороги, объекты жизнеобеспечения. 8.2.Чрезвычайные ситуации природного характера. 8.2.1.Возникновение сильного гололедно-изморозевого отложения на проводах привело к возникновению одного ЧС на территории МО. Сильные гололедно-изморозевые отложения на проводах обычно регистрируются в ноябре и декабре. В результате наблюдается отключение электроэнергии на линиях электропередач, частичное повреждение линий, местами обрывы линий связи, местами повалены деревья, поломаны ветки. 8.2.2.На территории муниципального образования ураганы и бури возникают внезапно и могут повлечь за собой разрушения крыш и окон жилых и производственных помещений, воздушных газопроводов, электролиний и линий связи. Возможно причинение ущерба здоровью людей и животных. 8.3.Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера 8.3.1.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики эпидемиологической обстановки, на территории МО город Вольск имели место. 8.3.2. На территории муниципального образования, пригородной зоны Вольска находятся природные очаги геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). 8.3.3. МО город Вольск является неблагополучным по заболеванию сибирской язвой. Заболевание сибирской язвой среди людей не выявлено. Последний случай сибирской язвой у животных был зарегистрирован в 1992 году в частном секторе одного из населенных пунктов Вольского района. Население (группы риска) ежегодно прививается население от данного заболевания. 8.3.4. Город Вольск в частности и муниципальное образование в целом являются эпизоотичными по туляремии. 8.3.5. Также на территории МО наблюдается высокая заболеваемость вирусным гепатитом «А» вследствие неблагополучного снабжения водой. О степени влияния природно-климатических и геологических факторов свидетельствует состав работ, проводимых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. 8.4. Значительный рост затрат на поддержание, ремонт (увеличивает нагрузку на бюджет): 8.4.1. за три года (2015-2017 гг.) произведено работ на сумму 233 763,084 тыс. руб., из которых 45,5% освоено на ремонт крыш и 18,9% на утепление и ремонт фасадов. | Амортизация / износ элементов инфраструктуры Завершение жизненного цикла работы элементов инфраструктуры Воздействие внешних природных и техногенных факторов Экологические Недостатка мощности Обеспечения финансирования Инновационные Прав собственности на объекты инфраструктуры | Физический износ. Гидрологическое воздействие. Завершение жизненного цикла. Техногенное воздействие. Природно-климатическое воздействие. Применяемые для строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта технологии и материалы не обеспечивают нормируемых показателей по эксплуатационным параметрам конструкций ж/зданий и зданий в целом, других объектов ЖКХ. Превышение допустимой технологической нагрузки. Недофинансирование. |

Руководитель аппарата                                                                                      О.Н. Сазанова